## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ETL30J472 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 4,700 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 95.964 | 451030.8
-54 | -65.2 | 89.1579 | 419042.13
-53 | -63.4 | 82.8783 | 389528.01
-52 | -61.6 | 77.0814 | 362282.58
-51 | -59.8 | 71.7271 | 337117.37
-50 | -58 | 66.779 | 313861.3
-49 | -56.2 | 62.2034 | 292355.98
-48 | -54.4 | 57.9704 | 272460.88
-47 | -52.6 | 54.0522 | 254045.34
-46 | -50.8 | 50.4235 | 236990.45
-45 | -49 | 47.0614 | 221188.58
-44 | -47.2 | 43.9446 | 206539.62
-43 | -45.4 | 41.0538 | 192952.86
-42 | -43.6 | 38.3713 | 180345.11
-41 | -41.8 | 35.8808 | 168639.76
-40 | -40 | 33.5676 | 157767.72
-39 | -38.2 | 31.418 | 147664.6
-38 | -36.4 | 29.4194 | 138271.18
-37 | -34.6 | 27.5603 | 129533.41
-36 | -32.8 | 25.8303 | 121402.41
-35 | -31 | 24.2196 | 113832.12
-34 | -29.2 | 22.7193 | 106780.71
-33 | -27.4 | 21.3212 | 100209.64
-32 | -25.6 | 20.0177 | 94083.19
-31 | -23.8 | 18.802 | 88369.4
-30 | -22 | 17.6675 | 83037.25
-29 | -20.2 | 16.6084 | 78059.48
-28 | -18.4 | 15.6193 | 73410.71
-27 | -16.6 | 14.6952 | 69067.44
-26 | -14.8 | 13.8314 | 65007.58
-25 | -13 | 13.0235 | 61210.45
-24 | -11.2 | 12.2678 | 57658.66
-23 | -9.4 | 11.5605 | 54334.35
-22 | -7.6 | 10.8983 | 51222.01
-21 | -5.8 | 10.278 | 48306.6
-20 | -4 | 9.6967 | 45574.49
-19 | -2.2 | 9.1518 | 43013.46
-18 | -0.4 | 8.6408 | 40611.76
-17 | 1.4 | 8.1614 | 38358.58
-16 | 3.2 | 7.7115 | 36244.05
-15 | 5 | 7.289 | 34258.3
-14 | 6.8 | 6.8922 | 32393.34
-13 | 8.6 | 6.5194 | 30641.18
-12 | 10.4 | 6.1689 | 28993.83
-11 | 12.2 | 5.8394 | 27445.18
-10 | 14 | 5.5294 | 25988.18
-9 | 15.8 | 5.2377 | 24617.19
-8 | 17.6 | 4.9631 | 23326.57
-7 | 19.4 | 4.7045 | 22111.15
-6 | 21.2 | 4.4609 | 20966.23
-5 | 23 | 4.2313 | 19887.11
-4 | 24.8 | 4.0149 | 18870.03
-3 | 26.6 | 3.8108 | 17910.76
-2 | 28.4 | 3.6183 | 17006.01
-1 | 30.2 | 3.4366 | 16152.02
0 | 32 | 3.2651 | 15345.97
1 | 33.8 | 3.1031 | 14584.617
2 | 35.6 | 2.9501 | 13865.423
3 | 37.4 | 2.8055 | 13185.803
4 | 39.2 | 2.6688 | 12543.407
5 | 41 | 2.5396 | 11935.932
6 | 42.8 | 2.4173 | 11361.404
7 | 44.6 | 2.3016 | 10817.755
8 | 46.4 | 2.1922 | 10303.246
9 | 48.2 | 2.0885 | 9816.138
10 | 50 | 1.9904 | 9354.786
11 | 51.8 | 1.8974 | 8917.733
12 | 53.6 | 1.8093 | 8503.569
13 | 55.4 | 1.7257 | 8110.931
14 | 57.2 | 1.6465 | 7738.691
15 | 59 | 1.5714 | 7385.58
16 | 60.8 | 1.5001 | 7050.564
17 | 62.6 | 1.4325 | 6732.656
18 | 64.4 | 1.3683 | 6430.822
19 | 66.2 | 1.3073 | 6144.169
20 | 68 | 1.2493 | 5871.945
21 | 69.8 | 1.1943 | 5613.257
22 | 71.6 | 1.142 | 5367.4
23 | 73.4 | 1.0923 | 5133.669
24 | 75.2 | 1.045 | 4911.406
25 | 77 | 1 | 4700
26 | 78.8 | 0.9572 | 4498.84
27 | 80.6 | 0.91647 | 4307.409
28 | 82.4 | 0.87769 | 4125.143
29 | 84.2 | 0.84077 | 3951.619
30 | 86 | 0.8056 | 3786.32
31 | 87.8 | 0.77209 | 3628.823
32 | 89.6 | 0.74016 | 3478.752
33 | 91.4 | 0.70972 | 3335.684
34 | 93.2 | 0.68069 | 3199.243
35 | 95 | 0.65302 | 3069.194
36 | 96.8 | 0.62661 | 2945.067
37 | 98.6 | 0.60141 | 2826.627
38 | 100.4 | 0.57737 | 2713.639
39 | 102.2 | 0.55441 | 2605.727
40 | 104 | 0.53249 | 2502.703
41 | 105.8 | 0.51155 | 2404.285
42 | 107.6 | 0.49155 | 2310.285
43 | 109.4 | 0.47243 | 2220.421
44 | 111.2 | 0.45416 | 2134.552
45 | 113 | 0.43669 | 2052.443
46 | 114.8 | 0.41999 | 1973.953
47 | 116.6 | 0.40401 | 1898.847
48 | 118.4 | 0.38873 | 1827.031
49 | 120.2 | 0.3741 | 1758.27
50 | 122 | 0.3601 | 1692.47
51 | 123.8 | 0.3467 | 1629.49
52 | 125.6 | 0.33386 | 1569.142
53 | 127.4 | 0.32157 | 1511.379
54 | 129.2 | 0.30979 | 1456.013
55 | 131 | 0.29851 | 1402.997
56 | 132.8 | 0.2877 | 1352.19
57 | 134.6 | 0.27733 | 1303.451
58 | 136.4 | 0.26739 | 1256.733
59 | 138.2 | 0.25786 | 1211.942
60 | 140 | 0.24871 | 1168.937
61 | 141.8 | 0.23994 | 1127.718
62 | 143.6 | 0.23152 | 1088.144
63 | 145.4 | 0.22344 | 1050.168
64 | 147.2 | 0.21568 | 1013.696
65 | 149 | 0.20823 | 978.681
66 | 150.8 | 0.20108 | 945.076
67 | 152.6 | 0.19421 | 912.787
68 | 154.4 | 0.18761 | 881.767
69 | 156.2 | 0.18126 | 851.922
70 | 158 | 0.17516 | 823.252
71 | 159.8 | 0.1693 | 795.71
72 | 161.6 | 0.16366 | 769.202
73 | 163.4 | 0.15824 | 743.728
74 | 165.2 | 0.15303 | 719.241
75 | 167 | 0.14801 | 695.647
76 | 168.8 | 0.1432 | 673.0306
77 | 170.6 | 0.13856 | 651.2508
78 | 172.4 | 0.1341 | 630.2794
79 | 174.2 | 0.1298 | 610.0741
80 | 176 | 0.12566 | 590.6161
81 | 177.8 | 0.12167 | 571.8631
82 | 179.6 | 0.11783 | 553.7963
83 | 181.4 | 0.11412 | 536.3828
84 | 183.2 | 0.11055 | 519.5944
85 | 185 | 0.10711 | 503.4123
86 | 186.8 | 0.10379 | 487.8083
87 | 188.6 | 0.10059 | 472.7636
88 | 190.4 | 0.0975 | 458.25
89 | 192.2 | 0.094522 | 444.2534
90 | 194 | 0.091648 | 430.7456
91 | 195.8 | 0.088876 | 417.7172
92 | 197.6 | 0.0862 | 405.14
93 | 199.4 | 0.083618 | 393.0046
94 | 201.2 | 0.081125 | 381.2875
95 | 203 | 0.078718 | 369.9746
96 | 204.8 | 0.076394 | 359.0518
97 | 206.6 | 0.07415 | 348.505
98 | 208.4 | 0.071982 | 338.3154
99 | 210.2 | 0.069888 | 328.4736
100 | 212 | 0.067865 | 318.9655
101 | 213.8 | 0.06591 | 309.777
102 | 215.6 | 0.064021 | 300.8987
103 | 217.4 | 0.062194 | 292.3118
104 | 219.2 | 0.060429 | 284.0163
105 | 221 | 0.058722 | 275.9934
106 | 222.8 | 0.057071 | 268.2337
107 | 224.6 | 0.055475 | 260.7325
108 | 226.4 | 0.053931 | 253.4757
109 | 228.2 | 0.052438 | 246.4586
110 | 230 | 0.050992 | 239.6624
111 | 231.8 | 0.049594 | 233.0918
112 | 233.6 | 0.048241 | 226.7327
113 | 235.4 | 0.046931 | 220.5757
114 | 237.2 | 0.045662 | 214.6114
115 | 239 | 0.044435 | 208.8445
116 | 240.8 | 0.043246 | 203.2562
117 | 242.6 | 0.042094 | 197.8418
118 | 244.4 | 0.040979 | 192.6013
119 | 246.2 | 0.039899 | 187.5253
120 | 248 | 0.038852 | 182.6044
121 | 249.8 | 0.037838 | 177.8386
122 | 251.6 | 0.036855 | 173.2185
123 | 253.4 | 0.035902 | 168.7394
124 | 255.2 | 0.034978 | 164.3966
125 | 257 | 0.034083 | 160.1901
126 | 258.8 | 0.033215 | 156.1105
127 | 260.6 | 0.032373 | 152.1531
128 | 262.4 | 0.031556 | 148.3132
129 | 264.2 | 0.030764 | 144.5908
130 | 266 | 0.029996 | 140.9812
131 | 267.8 | 0.02925 | 137.475
132 | 269.6 | 0.028527 | 134.0769
133 | 271.4 | 0.027824 | 130.7728
134 | 273.2 | 0.027143 | 127.5721
135 | 275 | 0.026481 | 124.4607
136 | 276.8 | 0.025839 | 121.4433
137 | 278.6 | 0.025215 | 118.5105
138 | 280.4 | 0.02461 | 115.667
139 | 282.2 | 0.024021 | 112.8987
140 | 284 | 0.02345 | 110.215
141 | 285.8 | 0.022895 | 107.6065
142 | 287.6 | 0.022355 | 105.0685
143 | 289.4 | 0.021831 | 102.6057
144 | 291.2 | 0.021322 | 100.2134
145 | 293 | 0.020827 | 97.8869
146 | 294.8 | 0.020345 | 95.6215
147 | 296.6 | 0.019878 | 93.4266
148 | 298.4 | 0.019423 | 91.2881
149 | 300.2 | 0.01898 | 89.206
150 | 302 | 0.01855 | 87.185