## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60332J503A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 50,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 38.6387 | 1931936.5
-39 | -38.2 | 36.0117 | 1800586.5
-38 | -36.4 | 33.5818 | 1679088.5
-37 | -34.6 | 31.3328 | 1566638.5
-36 | -32.8 | 29.2501 | 1462505
-35 | -31 | 27.3204 | 1366017.5
-34 | -29.2 | 25.5313 | 1276566
-33 | -27.4 | 23.8718 | 1193591.5
-32 | -25.6 | 22.3317 | 1116583.5
-31 | -23.8 | 20.9015 | 1045074.5
-30 | -22 | 19.5727 | 978636
-29 | -20.2 | 18.3375 | 916877
-28 | -18.4 | 17.1887 | 859437.5
-27 | -16.6 | 16.1198 | 805988
-26 | -14.8 | 15.1245 | 756226
-25 | -13 | 14.1975 | 709874
-24 | -11.2 | 13.3335 | 666676.5
-23 | -9.4 | 12.528 | 626399.5
-22 | -7.6 | 11.7765 | 588826.5
-21 | -5.8 | 11.0752 | 553759.5
-20 | -4 | 10.4203 | 521015.5
-19 | -2.2 | 9.8085 | 490426.5
-18 | -0.4 | 9.2367 | 461837
-17 | 1.4 | 8.7021 | 435104
-16 | 3.2 | 8.2019 | 410095.5
-15 | 5 | 7.7338 | 386689.5
-14 | 6.8 | 7.2955 | 364773.5
-13 | 8.6 | 6.8849 | 344244
-12 | 10.4 | 6.5001 | 325004.5
-11 | 12.2 | 6.1393 | 306966
-10 | 14 | 5.8009 | 290046
-9 | 15.8 | 5.4834 | 274169
-8 | 17.6 | 5.1853 | 259264
-7 | 19.4 | 4.9053 | 245266
-6 | 21.2 | 4.6423 | 232113.5
-5 | 23 | 4.395 | 219751.5
-4 | 24.8 | 4.1625 | 208127
-3 | 26.6 | 3.9438 | 197192
-2 | 28.4 | 3.738 | 186901
-1 | 30.2 | 3.5443 | 177213
0 | 32 | 3.3618 | 168088.5
1 | 33.8 | 3.1898 | 159491.5
2 | 35.6 | 3.0278 | 151389
3 | 37.4 | 2.875 | 143749
4 | 39.2 | 2.7309 | 136542.5
5 | 41 | 2.5949 | 129742.5
6 | 42.8 | 2.4665 | 123323.5
7 | 44.6 | 2.3452 | 117262
8 | 46.4 | 2.2307 | 111536.5
9 | 48.2 | 2.1225 | 106126
10 | 50 | 2.0202 | 101011.5
11 | 51.8 | 1.9235 | 96175
12 | 53.6 | 1.832 | 91600
13 | 55.4 | 1.7454 | 87270.5
14 | 57.2 | 1.6634 | 83172
15 | 59 | 1.5858 | 79291.5
16 | 60.8 | 1.5123 | 75615.5
17 | 62.6 | 1.4426 | 72132
18 | 64.4 | 1.3766 | 68830.5
19 | 66.2 | 1.314 | 65700
20 | 68 | 1.2546 | 62730.5
21 | 69.8 | 1.1983 | 59913
22 | 71.6 | 1.1448 | 57239.5
23 | 73.4 | 1.094 | 54701
24 | 75.2 | 1.0458 | 52290
25 | 77 | 1 | 50000
26 | 78.8 | 0.95648 | 47823.755
27 | 80.6 | 0.9151 | 45755.125
28 | 82.4 | 0.87576 | 43788.2
29 | 84.2 | 0.83835 | 41917.42
30 | 86 | 0.80275 | 40137.57
31 | 87.8 | 0.76887 | 38443.735
32 | 89.6 | 0.73663 | 36831.29
33 | 91.4 | 0.70592 | 35295.885
34 | 93.2 | 0.67667 | 33833.425
35 | 95 | 0.6488 | 32440.05
36 | 96.8 | 0.62224 | 31112.13
37 | 98.6 | 0.59692 | 29846.245
38 | 100.4 | 0.57278 | 28639.155
39 | 102.2 | 0.54976 | 27487.825
40 | 104 | 0.52779 | 26389.38
41 | 105.8 | 0.50682 | 25341.115
42 | 107.6 | 0.48681 | 24340.47
43 | 109.4 | 0.4677 | 23385.035
44 | 111.2 | 0.44945 | 22472.525
45 | 113 | 0.43202 | 21600.79
46 | 114.8 | 0.41536 | 20767.795
47 | 116.6 | 0.39943 | 19971.62
48 | 118.4 | 0.38421 | 19210.44
49 | 120.2 | 0.36965 | 18482.54
50 | 122 | 0.35573 | 17786.295
51 | 123.8 | 0.3424 | 17120.16
52 | 125.6 | 0.32965 | 16482.68
53 | 127.4 | 0.31745 | 15872.475
54 | 129.2 | 0.30576 | 15288.245
55 | 131 | 0.29457 | 14728.745
56 | 132.8 | 0.28386 | 14192.805
57 | 134.6 | 0.27359 | 13679.315
58 | 136.4 | 0.26374 | 13187.215
59 | 138.2 | 0.25431 | 12715.515
60 | 140 | 0.24527 | 12263.26
61 | 141.8 | 0.23659 | 11829.55
62 | 143.6 | 0.22827 | 11413.54
63 | 145.4 | 0.22029 | 11014.41
64 | 147.2 | 0.21263 | 10631.4
65 | 149 | 0.20528 | 10263.77
66 | 150.8 | 0.19822 | 9910.83
67 | 152.6 | 0.19144 | 9571.925
68 | 154.4 | 0.18493 | 9246.42
69 | 156.2 | 0.17867 | 8933.725
70 | 158 | 0.17267 | 8633.27
71 | 159.8 | 0.16689 | 8344.515
72 | 161.6 | 0.16134 | 8066.95
73 | 163.4 | 0.156 | 7800.09
74 | 165.2 | 0.15087 | 7543.46
75 | 167 | 0.14593 | 7296.63
76 | 168.8 | 0.14118 | 7059.17
77 | 170.6 | 0.13661 | 6830.685
78 | 172.4 | 0.13222 | 6610.79
79 | 174.2 | 0.12798 | 6399.12
80 | 176 | 0.12391 | 6195.325
81 | 177.8 | 0.11998 | 5999.085
82 | 179.6 | 0.1162 | 5810.075
83 | 181.4 | 0.11256 | 5627.995
84 | 183.2 | 0.10905 | 5452.56
85 | 185 | 0.10567 | 5283.495
86 | 186.8 | 0.10241 | 5120.545
87 | 188.6 | 0.099269 | 4963.45
88 | 190.4 | 0.09624 | 4811.98
89 | 192.2 | 0.093318 | 4665.9
90 | 194 | 0.0905 | 4525
91 | 195.8 | 0.087781 | 4389.07
92 | 197.6 | 0.085158 | 4257.91
93 | 199.4 | 0.082627 | 4131.335
94 | 201.2 | 0.080183 | 4009.155
95 | 203 | 0.077824 | 3891.205
96 | 204.8 | 0.075546 | 3777.315
97 | 206.6 | 0.073347 | 3667.33
98 | 208.4 | 0.071222 | 3561.095
99 | 210.2 | 0.069169 | 3458.47
100 | 212 | 0.067186 | 3359.31
101 | 213.8 | 0.06527 | 3263.485
102 | 215.6 | 0.063417 | 3170.865
103 | 217.4 | 0.061627 | 3081.335
104 | 219.2 | 0.059895 | 2994.77
105 | 221 | 0.058221 | 2911.065
106 | 222.8 | 0.056602 | 2830.11
107 | 224.6 | 0.055036 | 2751.8
108 | 226.4 | 0.053521 | 2676.04
109 | 228.2 | 0.052055 | 2602.735
110 | 230 | 0.050636 | 2531.795
111 | 231.8 | 0.049263 | 2463.13
112 | 233.6 | 0.047933 | 2396.66
113 | 235.4 | 0.046646 | 2332.305
114 | 237.2 | 0.0454 | 2269.99
115 | 239 | 0.044193 | 2209.635
116 | 240.8 | 0.043024 | 2151.175
117 | 242.6 | 0.041891 | 2094.545
118 | 244.4 | 0.040794 | 2039.675
119 | 246.2 | 0.03973 | 1986.5
120 | 248 | 0.038699 | 1934.965
121 | 249.8 | 0.0377 | 1885.015
122 | 251.6 | 0.036732 | 1836.59
123 | 253.4 | 0.035793 | 1789.635
124 | 255.2 | 0.034882 | 1744.105
125 | 257 | 0.033999 | 1699.945