## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60338J104A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 33.8126 | 3381256
-39 | -38.2 | 31.6719 | 3167193
-38 | -36.4 | 29.6789 | 2967889
-37 | -34.6 | 27.8225 | 2782253
-36 | -32.8 | 26.0927 | 2609275
-35 | -31 | 24.4803 | 2448027
-34 | -29.2 | 22.9765 | 2297653
-33 | -27.4 | 21.5737 | 2157365
-32 | -25.6 | 20.2643 | 2026433
-31 | -23.8 | 19.0419 | 1904185
-30 | -22 | 17.9 | 1790000
-29 | -20.2 | 16.8331 | 1683305
-28 | -18.4 | 15.8357 | 1583570
-27 | -16.6 | 14.9031 | 1490306
-26 | -14.8 | 14.0306 | 1403058
-25 | -13 | 13.2141 | 1321408
-24 | -11.2 | 12.4497 | 1244968
-23 | -9.4 | 11.7338 | 1173379
-22 | -7.6 | 11.0631 | 1106308
-21 | -5.8 | 10.4345 | 1043446
-20 | -4 | 9.8451 | 984508
-19 | -2.2 | 9.2923 | 929228
-18 | -0.4 | 8.7736 | 877361
-17 | 1.4 | 8.2868 | 828679
-16 | 3.2 | 7.8297 | 782970
-15 | 5 | 7.4004 | 740036
-14 | 6.8 | 6.997 | 699696
-13 | 8.6 | 6.6178 | 661779
-12 | 10.4 | 6.2613 | 626127
-11 | 12.2 | 5.9259 | 592594
-10 | 14 | 5.6104 | 561043
-9 | 15.8 | 5.3135 | 531346
-8 | 17.6 | 5.0339 | 503386
-7 | 19.4 | 4.7705 | 477051
-6 | 21.2 | 4.5224 | 452239
-5 | 23 | 4.2885 | 428855
-4 | 24.8 | 4.0681 | 406808
-3 | 26.6 | 3.8602 | 386016
-2 | 28.4 | 3.664 | 366401
-1 | 30.2 | 3.4789 | 347891
0 | 32 | 3.3042 | 330416
1 | 33.8 | 3.1391 | 313915
2 | 35.6 | 2.9833 | 298329
3 | 37.4 | 2.836 | 283601
4 | 39.2 | 2.6968 | 269681
5 | 41 | 2.5652 | 256519
6 | 42.8 | 2.4407 | 244072
7 | 44.6 | 2.323 | 232296
8 | 46.4 | 2.2115 | 221152
9 | 48.2 | 2.106 | 210603
10 | 50 | 2.0061 | 200614
11 | 51.8 | 1.9115 | 191153
12 | 53.6 | 1.8219 | 182189
13 | 55.4 | 1.7369 | 173693
14 | 57.2 | 1.6564 | 165640
15 | 59 | 1.58 | 158003
16 | 60.8 | 1.5076 | 150759
17 | 62.6 | 1.4389 | 143886
18 | 64.4 | 1.3736 | 137363
19 | 66.2 | 1.3117 | 131170
20 | 68 | 1.2529 | 125289
21 | 69.8 | 1.197 | 119704
22 | 71.6 | 1.144 | 114397
23 | 73.4 | 1.0935 | 109353
24 | 75.2 | 1.0456 | 104559
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.95664 | 95664
27 | 80.6 | 0.91539 | 91539
28 | 82.4 | 0.87613 | 87613
29 | 84.2 | 0.83876 | 83876
30 | 86 | 0.80318 | 80318
31 | 87.8 | 0.7693 | 76930
32 | 89.6 | 0.73702 | 73702
33 | 91.4 | 0.70627 | 70627
34 | 93.2 | 0.67696 | 67696
35 | 95 | 0.64902 | 64902
36 | 96.8 | 0.62237 | 62237
37 | 98.6 | 0.59696 | 59696
38 | 100.4 | 0.57272 | 57272
39 | 102.2 | 0.54958 | 54958
40 | 104 | 0.5275 | 52750
41 | 105.8 | 0.50642 | 50642
42 | 107.6 | 0.48629 | 48629
43 | 109.4 | 0.46707 | 46707
44 | 111.2 | 0.4487 | 44870
45 | 113 | 0.43115 | 43115
46 | 114.8 | 0.41438 | 41438
47 | 116.6 | 0.39834 | 39834
48 | 118.4 | 0.383 | 38300
49 | 120.2 | 0.36834 | 36834
50 | 122 | 0.35431 | 35431
51 | 123.8 | 0.34088 | 34088
52 | 125.6 | 0.32803 | 32803
53 | 127.4 | 0.31573 | 31573
54 | 129.2 | 0.30395 | 30395
55 | 131 | 0.29268 | 29268
56 | 132.8 | 0.28187 | 28187
57 | 134.6 | 0.27152 | 27152
58 | 136.4 | 0.2616 | 26160
59 | 138.2 | 0.2521 | 25210
60 | 140 | 0.24298 | 24298
61 | 141.8 | 0.23424 | 23424
62 | 143.6 | 0.22586 | 22586
63 | 145.4 | 0.21782 | 21782
64 | 147.2 | 0.2101 | 21010
65 | 149 | 0.2027 | 20270
66 | 150.8 | 0.19559 | 19559
67 | 152.6 | 0.18877 | 18877
68 | 154.4 | 0.18222 | 18222
69 | 156.2 | 0.17593 | 17593
70 | 158 | 0.16989 | 16989
71 | 159.8 | 0.16408 | 16408
72 | 161.6 | 0.1585 | 15850
73 | 163.4 | 0.15314 | 15314
74 | 165.2 | 0.14798 | 14798
75 | 167 | 0.14303 | 14303
76 | 168.8 | 0.13826 | 13826
77 | 170.6 | 0.13367 | 13367
78 | 172.4 | 0.12926 | 12926
79 | 174.2 | 0.12502 | 12502
80 | 176 | 0.12093 | 12093
81 | 177.8 | 0.117 | 11700
82 | 179.6 | 0.11322 | 11322
83 | 181.4 | 0.10957 | 10957
84 | 183.2 | 0.10606 | 10606
85 | 185 | 0.10268 | 10268
86 | 186.8 | 0.09943 | 9943
87 | 188.6 | 0.09629 | 9629
88 | 190.4 | 0.09326 | 9326
89 | 192.2 | 0.09035 | 9035
90 | 194 | 0.08754 | 8754
91 | 195.8 | 0.08483 | 8483
92 | 197.6 | 0.08222 | 8222
93 | 199.4 | 0.0797 | 7970
94 | 201.2 | 0.07726 | 7726
95 | 203 | 0.07492 | 7492
96 | 204.8 | 0.07265 | 7265
97 | 206.6 | 0.07047 | 7047
98 | 208.4 | 0.06836 | 6836
99 | 210.2 | 0.06632 | 6632
100 | 212 | 0.06436 | 6436
101 | 213.8 | 0.06246 | 6246
102 | 215.6 | 0.06063 | 6063
103 | 217.4 | 0.05885 | 5885
104 | 219.2 | 0.05714 | 5714
105 | 221 | 0.05549 | 5549
106 | 222.8 | 0.05389 | 5389
107 | 224.6 | 0.05235 | 5235
108 | 226.4 | 0.05085 | 5085
109 | 228.2 | 0.04941 | 4941
110 | 230 | 0.04801 | 4801
111 | 231.8 | 0.04666 | 4666
112 | 233.6 | 0.04535 | 4535
113 | 235.4 | 0.04409 | 4409
114 | 237.2 | 0.04286 | 4286
115 | 239 | 0.04168 | 4168
116 | 240.8 | 0.04053 | 4053
117 | 242.6 | 0.03942 | 3942
118 | 244.4 | 0.03835 | 3835
119 | 246.2 | 0.03731 | 3731
120 | 248 | 0.0363 | 3630
121 | 249.8 | 0.03533 | 3533
122 | 251.6 | 0.03438 | 3438
123 | 253.4 | 0.03347 | 3347
124 | 255.2 | 0.03258 | 3258
125 | 257 | 0.03172 | 3172