## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60341J154A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 150,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 37.9149 | 5687234
-39 | -38.2 | 35.4739 | 5321078.26
-38 | -36.4 | 33.1995 | 4979925.68
-37 | -34.6 | 31.0801 | 4662013.065
-36 | -32.8 | 29.1047 | 4365701.829
-35 | -31 | 27.2631 | 4089469.556
-34 | -29.2 | 25.546 | 3831902.073
-33 | -27.4 | 23.9446 | 3591685.984
-32 | -25.6 | 22.4507 | 3367601.676
-31 | -23.8 | 21.0568 | 3158516.753
-30 | -22 | 19.7559 | 2963379.905
-29 | -20.2 | 18.5414 | 2781215.165
-28 | -18.4 | 17.4074 | 2611116.553
-27 | -16.6 | 16.3483 | 2452243.075
-26 | -14.8 | 15.3588 | 2303814.068
-25 | -13 | 14.434 | 2165104.855
-24 | -11.2 | 13.5696 | 2035442.712
-23 | -9.4 | 12.7614 | 1914203.107
-22 | -7.6 | 12.0054 | 1800806.21
-21 | -5.8 | 11.2981 | 1694713.65
-20 | -4 | 10.6362 | 1595425.5
-19 | -2.2 | 10.0165 | 1502477.482
-18 | -0.4 | 9.4363 | 1415438.37
-17 | 1.4 | 8.8927 | 1333907.585
-16 | 3.2 | 8.3834 | 1257512.964
-15 | 5 | 7.9061 | 1185908.686
-14 | 6.8 | 7.4585 | 1118773.356
-13 | 8.6 | 7.0387 | 1055808.229
-12 | 10.4 | 6.6449 | 996735.561
-11 | 12.2 | 6.2753 | 941297.083
-10 | 14 | 5.9284 | 889252.588
-9 | 15.8 | 5.6025 | 840378.623
-8 | 17.6 | 5.2964 | 794467.274
-7 | 19.4 | 5.0088 | 751325.042
-6 | 21.2 | 4.7385 | 710771.806
-5 | 23 | 4.4843 | 672639.858
-4 | 24.8 | 4.2452 | 636773.011
-3 | 26.6 | 4.0202 | 603025.772
-2 | 28.4 | 3.8084 | 571262.574
-1 | 30.2 | 3.609 | 541357.075
0 | 32 | 3.4213 | 513191.49
1 | 33.8 | 3.2444 | 486655.993
2 | 35.6 | 3.0777 | 461648.146
3 | 37.4 | 2.9205 | 438072.379
4 | 39.2 | 2.7723 | 415839.507
5 | 41 | 2.6324 | 394866.279
6 | 42.8 | 2.5005 | 375074.964
7 | 44.6 | 2.376 | 356392.963
8 | 46.4 | 2.2583 | 338752.454
9 | 48.2 | 2.1473 | 322090.057
10 | 50 | 2.0423 | 306346.53
11 | 51.8 | 1.9431 | 291466.483
12 | 53.6 | 1.8493 | 277398.107
13 | 55.4 | 1.7606 | 264092.939
14 | 57.2 | 1.6767 | 251505.625
15 | 59 | 1.5973 | 239593.71
16 | 60.8 | 1.5221 | 228317.444
17 | 62.6 | 1.4509 | 217639.597
18 | 64.4 | 1.3835 | 207525.289
19 | 66.2 | 1.3196 | 197941.835
20 | 68 | 1.2591 | 188858.593
21 | 69.8 | 1.2016 | 180246.834
22 | 71.6 | 1.1472 | 172079.61
23 | 73.4 | 1.0955 | 164331.638
24 | 75.2 | 1.0465 | 156979.193
25 | 77 | 1 | 150000
26 | 78.8 | 0.95571 | 143356.147
27 | 80.6 | 0.91364 | 137046.318
28 | 82.4 | 0.87368 | 131051.909
29 | 84.2 | 0.8357 | 125355.444
30 | 86 | 0.7996 | 119940.505
31 | 87.8 | 0.76528 | 114791.659
32 | 89.6 | 0.73263 | 109894.398
33 | 91.4 | 0.70157 | 105235.073
34 | 93.2 | 0.67201 | 100800.849
35 | 95 | 0.64386 | 96579.642
36 | 96.8 | 0.61707 | 92560.079
37 | 98.6 | 0.59154 | 88731.451
38 | 100.4 | 0.56722 | 85083.67
39 | 102.2 | 0.54405 | 81607.229
40 | 104 | 0.52195 | 78293.171
41 | 105.8 | 0.50089 | 75133.049
42 | 107.6 | 0.48079 | 72118.897
43 | 109.4 | 0.46162 | 69243.202
44 | 111.2 | 0.44333 | 66498.871
45 | 113 | 0.42586 | 63879.213
46 | 114.8 | 0.40919 | 61377.909
47 | 116.6 | 0.39326 | 58988.989
48 | 118.4 | 0.37805 | 56706.817
49 | 120.2 | 0.36351 | 54526.063
50 | 122 | 0.34961 | 52441.692
51 | 123.8 | 0.33633 | 50448.942
52 | 125.6 | 0.32362 | 48543.309
53 | 127.4 | 0.31147 | 46720.533
54 | 129.2 | 0.29984 | 44976.583
55 | 131 | 0.28872 | 43307.642
56 | 132.8 | 0.27807 | 41710.097
57 | 134.6 | 0.26787 | 40180.527
58 | 136.4 | 0.2581 | 38715.69
59 | 138.2 | 0.24875 | 37312.515
60 | 140 | 0.23979 | 35968.09
61 | 141.8 | 0.2312 | 34679.656
62 | 143.6 | 0.22296 | 33444.597
63 | 145.4 | 0.21507 | 32260.428
64 | 147.2 | 0.2075 | 31124.796
65 | 149 | 0.20024 | 30035.466
66 | 150.8 | 0.19327 | 28990.315
67 | 152.6 | 0.18658 | 27987.328
68 | 154.4 | 0.18016 | 27024.594
69 | 156.2 | 0.174 | 26100.294
70 | 158 | 0.16808 | 25212.702
71 | 159.8 | 0.1624 | 24360.175
72 | 161.6 | 0.15694 | 23541.155
73 | 163.4 | 0.15169 | 22754.157
74 | 165.2 | 0.14665 | 21997.77
75 | 167 | 0.1418 | 21270.652
76 | 168.8 | 0.13714 | 20571.526
77 | 170.6 | 0.13266 | 19899.175
78 | 172.4 | 0.12835 | 19252.443
79 | 174.2 | 0.1242 | 18630.228
80 | 176 | 0.12021 | 18031.479
81 | 177.8 | 0.11637 | 17455.198
82 | 179.6 | 0.11267 | 16900.43
83 | 181.4 | 0.10911 | 16366.27
84 | 183.2 | 0.10568 | 15851.85
85 | 185 | 0.10238 | 15356.345
86 | 186.8 | 0.099193 | 14878.969
87 | 188.6 | 0.096126 | 14418.971
88 | 190.4 | 0.093171 | 13975.635
89 | 192.2 | 0.090322 | 13548.276
90 | 194 | 0.087575 | 13136.243
91 | 195.8 | 0.084926 | 12738.912
92 | 197.6 | 0.082371 | 12355.689
93 | 199.4 | 0.079907 | 11986.005
94 | 201.2 | 0.077529 | 11629.318
95 | 203 | 0.075234 | 11285.11
96 | 204.8 | 0.073019 | 10952.884
97 | 206.6 | 0.070881 | 10632.168
98 | 208.4 | 0.068817 | 10322.507
99 | 210.2 | 0.066823 | 10023.469
100 | 212 | 0.064898 | 9734.64
101 | 213.8 | 0.063037 | 9455.624
102 | 215.6 | 0.06124 | 9186.041
103 | 217.4 | 0.059504 | 8925.528
104 | 219.2 | 0.057825 | 8673.738
105 | 221 | 0.056202 | 8430.339
106 | 222.8 | 0.054633 | 8195.012
107 | 224.6 | 0.053116 | 7967.453
108 | 226.4 | 0.051649 | 7747.368
109 | 228.2 | 0.05023 | 7534.478
110 | 230 | 0.048857 | 7328.515
111 | 231.8 | 0.047528 | 7129.222
112 | 233.6 | 0.046242 | 6936.353
113 | 235.4 | 0.044998 | 6749.671
114 | 237.2 | 0.043793 | 6568.949
115 | 239 | 0.042626 | 6393.97
116 | 240.8 | 0.041497 | 6224.526
117 | 242.6 | 0.040403 | 6060.417
118 | 244.4 | 0.039343 | 5901.45
119 | 246.2 | 0.038316 | 5747.442
120 | 248 | 0.037321 | 5598.215
121 | 249.8 | 0.036357 | 5453.6
122 | 251.6 | 0.035423 | 5313.434
123 | 253.4 | 0.034517 | 5177.559
124 | 255.2 | 0.033639 | 5045.826
125 | 257 | 0.032787 | 4918.09