## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD2B201E Revision “0”
Resistance @ 0°C = 200 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-200 | -328 | 37.0402
-199 | -326.2 | 37.9045
-198 | -324.4 | 38.768
-197 | -322.6 | 39.6309
-196 | -320.8 | 40.493
-195 | -319 | 41.3544
-194 | -317.2 | 42.2152
-193 | -315.4 | 43.0752
-192 | -313.6 | 43.9345
-191 | -311.8 | 44.7931
-190 | -310 | 45.651
-189 | -308.2 | 46.5082
-188 | -306.4 | 47.3647
-187 | -304.6 | 48.2206
-186 | -302.8 | 49.0757
-185 | -301 | 49.9303
-184 | -299.2 | 50.7841
-183 | -297.4 | 51.6373
-182 | -295.6 | 52.4898
-181 | -293.8 | 53.3417
-180 | -292 | 54.1929
-179 | -290.2 | 55.0434
-178 | -288.4 | 55.8934
-177 | -286.6 | 56.7426
-176 | -284.8 | 57.5913
-175 | -283 | 58.4393
-174 | -281.2 | 59.2867
-173 | -279.4 | 60.1335
-172 | -277.6 | 60.9796
-171 | -275.8 | 61.8252
-170 | -274 | 62.6701
-169 | -272.2 | 63.5144
-168 | -270.4 | 64.3581
-167 | -268.6 | 65.2013
-166 | -266.8 | 66.0438
-165 | -265 | 66.8857
-164 | -263.2 | 67.7271
-163 | -261.4 | 68.5678
-162 | -259.6 | 69.408
-161 | -257.8 | 70.2476
-160 | -256 | 71.0867
-159 | -254.2 | 71.9251
-158 | -252.4 | 72.763
-157 | -250.6 | 73.6004
-156 | -248.8 | 74.4372
-155 | -247 | 75.2734
-154 | -245.2 | 76.1091
-153 | -243.4 | 76.9442
-152 | -241.6 | 77.7788
-151 | -239.8 | 78.6129
-150 | -238 | 79.4464
-149 | -236.2 | 80.2794
-148 | -234.4 | 81.1118
-147 | -232.6 | 81.9437
-146 | -230.8 | 82.7752
-145 | -229 | 83.606
-144 | -227.2 | 84.4364
-143 | -225.4 | 85.2663
-142 | -223.6 | 86.0956
-141 | -221.8 | 86.9245
-140 | -220 | 87.7528
-139 | -218.2 | 88.5807
-138 | -216.4 | 89.4081
-137 | -214.6 | 90.2349
-136 | -212.8 | 91.0613
-135 | -211 | 91.8872
-134 | -209.2 | 92.7126
-133 | -207.4 | 93.5375
-132 | -205.6 | 94.362
-131 | -203.8 | 95.186
-130 | -202 | 96.0095
-129 | -200.2 | 96.8326
-128 | -198.4 | 97.6551
-127 | -196.6 | 98.4773
-126 | -194.8 | 99.2989
-125 | -193 | 100.1202
-124 | -191.2 | 100.9409
-123 | -189.4 | 101.7613
-122 | -187.6 | 102.5811
-121 | -185.8 | 103.4006
-120 | -184 | 104.2196
-119 | -182.2 | 105.0381
-118 | -180.4 | 105.8562
-117 | -178.6 | 106.6739
-116 | -176.8 | 107.4912
-115 | -175 | 108.3081
-114 | -173.2 | 109.1245
-113 | -171.4 | 109.9405
-112 | -169.6 | 110.7561
-111 | -167.8 | 111.5712
-110 | -166 | 112.386
-109 | -164.2 | 113.2004
-108 | -162.4 | 114.0143
-107 | -160.6 | 114.8279
-106 | -158.8 | 115.641
-105 | -157 | 116.4538
-104 | -155.2 | 117.2661
-103 | -153.4 | 118.0781
-102 | -151.6 | 118.8897
-101 | -149.8 | 119.7009
-100 | -148 | 120.5117
-99 | -146.2 | 121.3221
-98 | -144.4 | 122.1322
-97 | -142.6 | 122.9418
-96 | -140.8 | 123.7511
-95 | -139 | 124.56
-94 | -137.2 | 125.3686
-93 | -135.4 | 126.1768
-92 | -133.6 | 126.9846
-91 | -131.8 | 127.7921
-90 | -130 | 128.5992
-89 | -128.2 | 129.4059
-88 | -126.4 | 130.2123
-87 | -124.6 | 131.0183
-86 | -122.8 | 131.824
-85 | -121 | 132.6294
-84 | -119.2 | 133.4344
-83 | -117.4 | 134.239
-82 | -115.6 | 135.0433
-81 | -113.8 | 135.8473
-80 | -112 | 136.6509
-79 | -110.2 | 137.4542
-78 | -108.4 | 138.2572
-77 | -106.6 | 139.0598
-76 | -104.8 | 139.8621
-75 | -103 | 140.664
-74 | -101.2 | 141.4657
-73 | -99.4 | 142.267
-72 | -97.6 | 143.068
-71 | -95.8 | 143.8687
-70 | -94 | 144.6691
-69 | -92.2 | 145.4691
-68 | -90.4 | 146.2689
-67 | -88.6 | 147.0683
-66 | -86.8 | 147.8674
-65 | -85 | 148.6662
-64 | -83.2 | 149.4647
-63 | -81.4 | 150.2629
-62 | -79.6 | 151.0608
-61 | -77.8 | 151.8584
-60 | -76 | 152.6557
-59 | -74.2 | 153.4527
-58 | -72.4 | 154.2494
-57 | -70.6 | 155.0458
-56 | -68.8 | 155.8419
-55 | -67 | 156.6377
-54 | -65.2 | 157.4333
-53 | -63.4 | 158.2285
-52 | -61.6 | 159.0235
-51 | -59.8 | 159.8182
-50 | -58 | 160.6126
-49 | -56.2 | 161.4067
-48 | -54.4 | 162.2005
-47 | -52.6 | 162.9941
-46 | -50.8 | 163.7874
-45 | -49 | 164.5804
-44 | -47.2 | 165.3731
-43 | -45.4 | 166.1655
-42 | -43.6 | 166.9577
-41 | -41.8 | 167.7497
-40 | -40 | 168.5413
-39 | -38.2 | 169.3327
-38 | -36.4 | 170.1238
-37 | -34.6 | 170.9147
-36 | -32.8 | 171.7052
-35 | -31 | 172.4956
-34 | -29.2 | 173.2856
-33 | -27.4 | 174.0754
-32 | -25.6 | 174.865
-31 | -23.8 | 175.6543
-30 | -22 | 176.4433
-29 | -20.2 | 177.2321
-28 | -18.4 | 178.0206
-27 | -16.6 | 178.8089
-26 | -14.8 | 179.5969
-25 | -13 | 180.3847
-24 | -11.2 | 181.1722
-23 | -9.4 | 181.9595
-22 | -7.6 | 182.7465
-21 | -5.8 | 183.5333
-20 | -4 | 184.3198
-19 | -2.2 | 185.1061
-18 | -0.4 | 185.8921
-17 | 1.4 | 186.6779
-16 | 3.2 | 187.4635
-15 | 5 | 188.2488
-14 | 6.8 | 189.0339
-13 | 8.6 | 189.8187
-12 | 10.4 | 190.6033
-11 | 12.2 | 191.3876
-10 | 14 | 192.1718
-9 | 15.8 | 192.9556
-8 | 17.6 | 193.7393
-7 | 19.4 | 194.5227
-6 | 21.2 | 195.3059
-5 | 23 | 196.0888
-4 | 24.8 | 196.8715
-3 | 26.6 | 197.654
-2 | 28.4 | 198.4362
-1 | 30.2 | 199.2182
0 | 32 | 200
1 | 33.8 | 200.7815
2 | 35.6 | 201.5629
3 | 37.4 | 202.3439
4 | 39.2 | 203.1248
5 | 41 | 203.9054
6 | 42.8 | 204.6858
7 | 44.6 | 205.466
8 | 46.4 | 206.2459
9 | 48.2 | 207.0256
10 | 50 | 207.805
11 | 51.8 | 208.5843
12 | 53.6 | 209.3633
13 | 55.4 | 210.1421
14 | 57.2 | 210.9206
15 | 59 | 211.6989
16 | 60.8 | 212.477
17 | 62.6 | 213.2548
18 | 64.4 | 214.0325
19 | 66.2 | 214.8098
20 | 68 | 215.587
21 | 69.8 | 216.3639
22 | 71.6 | 217.1406
23 | 73.4 | 217.9171
24 | 75.2 | 218.6933
25 | 77 | 219.4693
26 | 78.8 | 220.2451
27 | 80.6 | 221.0206
28 | 82.4 | 221.7959
29 | 84.2 | 222.571
30 | 86 | 223.3459
31 | 87.8 | 224.1205
32 | 89.6 | 224.8948
33 | 91.4 | 225.669
34 | 93.2 | 226.4429
35 | 95 | 227.2166
36 | 96.8 | 227.9901
37 | 98.6 | 228.7633
38 | 100.4 | 229.5363
39 | 102.2 | 230.3091
40 | 104 | 231.0816
41 | 105.8 | 231.8539
42 | 107.6 | 232.626
43 | 109.4 | 233.3978
44 | 111.2 | 234.1694
45 | 113 | 234.9408
46 | 114.8 | 235.712
47 | 116.6 | 236.4829
48 | 118.4 | 237.2536
49 | 120.2 | 238.024
50 | 122 | 238.7943
51 | 123.8 | 239.5642
52 | 125.6 | 240.334
53 | 127.4 | 241.1035
54 | 129.2 | 241.8728
55 | 131 | 242.6419
56 | 132.8 | 243.4108
57 | 134.6 | 244.1794
58 | 136.4 | 244.9477
59 | 138.2 | 245.7159
60 | 140 | 246.4838
61 | 141.8 | 247.2515
62 | 143.6 | 248.0189
63 | 145.4 | 248.7862
64 | 147.2 | 249.5532
65 | 149 | 250.3199
66 | 150.8 | 251.0864
67 | 152.6 | 251.8527
68 | 154.4 | 252.6188
69 | 156.2 | 253.3846
70 | 158 | 254.1502
71 | 159.8 | 254.9156
72 | 161.6 | 255.6808
73 | 163.4 | 256.4457
74 | 165.2 | 257.2104
75 | 167 | 257.9748
76 | 168.8 | 258.739
77 | 170.6 | 259.503
78 | 172.4 | 260.2668
79 | 174.2 | 261.0303
80 | 176 | 261.7936
81 | 177.8 | 262.5567
82 | 179.6 | 263.3195
83 | 181.4 | 264.0821
84 | 183.2 | 264.8445
85 | 185 | 265.6066
86 | 186.8 | 266.3685
87 | 188.6 | 267.1302
88 | 190.4 | 267.8916
89 | 192.2 | 268.6529
90 | 194 | 269.4139
91 | 195.8 | 270.1746
92 | 197.6 | 270.9351
93 | 199.4 | 271.6954
94 | 201.2 | 272.4555
95 | 203 | 273.2153
96 | 204.8 | 273.9749
97 | 206.6 | 274.7343
98 | 208.4 | 275.4934
99 | 210.2 | 276.2523
100 | 212 | 277.011
101 | 213.8 | 277.7694
102 | 215.6 | 278.5277
103 | 217.4 | 279.2856
104 | 219.2 | 280.0434
105 | 221 | 280.8009
106 | 222.8 | 281.5582
107 | 224.6 | 282.3153
108 | 226.4 | 283.0721
109 | 228.2 | 283.8287
110 | 230 | 284.5851
111 | 231.8 | 285.3412
112 | 233.6 | 286.0971
113 | 235.4 | 286.8528
114 | 237.2 | 287.6082
115 | 239 | 288.3634
116 | 240.8 | 289.1184
117 | 242.6 | 289.8731
118 | 244.4 | 290.6277
119 | 246.2 | 291.3819
120 | 248 | 292.136
121 | 249.8 | 292.8898
122 | 251.6 | 293.6434
123 | 253.4 | 294.3968
124 | 255.2 | 295.1499
125 | 257 | 295.9028
126 | 258.8 | 296.6555
127 | 260.6 | 297.4079
128 | 262.4 | 298.1601
129 | 264.2 | 298.9121
130 | 266 | 299.6639
131 | 267.8 | 300.4154
132 | 269.6 | 301.1666
133 | 271.4 | 301.9177
134 | 273.2 | 302.6685
135 | 275 | 303.4191
136 | 276.8 | 304.1695
137 | 278.6 | 304.9196
138 | 280.4 | 305.6695
139 | 282.2 | 306.4192
140 | 284 | 307.1686
141 | 285.8 | 307.9178
142 | 287.6 | 308.6668
143 | 289.4 | 309.4155
144 | 291.2 | 310.164
145 | 293 | 310.9123
146 | 294.8 | 311.6604
147 | 296.6 | 312.4082
148 | 298.4 | 313.1558
149 | 300.2 | 313.9031
150 | 302 | 314.6503
151 | 303.8 | 315.3971
152 | 305.6 | 316.1438
153 | 307.4 | 316.8902
154 | 309.2 | 317.6364
155 | 311 | 318.3824
156 | 312.8 | 319.1282
157 | 314.6 | 319.8737
158 | 316.4 | 320.6189
159 | 318.2 | 321.364
160 | 320 | 322.1088
161 | 321.8 | 322.8534
162 | 323.6 | 323.5977
163 | 325.4 | 324.3419
164 | 327.2 | 325.0858
165 | 329 | 325.8294
166 | 330.8 | 326.5728
167 | 332.6 | 327.316
168 | 334.4 | 328.059
169 | 336.2 | 328.8017
170 | 338 | 329.5442
171 | 339.8 | 330.2865
172 | 341.6 | 331.0286
173 | 343.4 | 331.7704
174 | 345.2 | 332.512
175 | 347 | 333.2533
176 | 348.8 | 333.9944
177 | 350.6 | 334.7353
178 | 352.4 | 335.476
179 | 354.2 | 336.2164
180 | 356 | 336.9566
181 | 357.8 | 337.6966
182 | 359.6 | 338.4363
183 | 361.4 | 339.1758
184 | 363.2 | 339.9151
185 | 365 | 340.6541
186 | 366.8 | 341.3929
187 | 368.6 | 342.1315
188 | 370.4 | 342.8698
189 | 372.2 | 343.608
190 | 374 | 344.3458
191 | 375.8 | 345.0835
192 | 377.6 | 345.8209
193 | 379.4 | 346.5581
194 | 381.2 | 347.2951
195 | 383 | 348.0318
196 | 384.8 | 348.7683
197 | 386.6 | 349.5046
198 | 388.4 | 350.2406
199 | 390.2 | 350.9764
200 | 392 | 351.712
201 | 393.8 | 352.4473
202 | 395.6 | 353.1825
203 | 397.4 | 353.9173
204 | 399.2 | 354.652
205 | 401 | 355.3864
206 | 402.8 | 356.1206
207 | 404.6 | 356.8546
208 | 406.4 | 357.5883
209 | 408.2 | 358.3218
210 | 410 | 359.055
211 | 411.8 | 359.7881
212 | 413.6 | 360.5209
213 | 415.4 | 361.2535
214 | 417.2 | 361.9858
215 | 419 | 362.7179
216 | 420.8 | 363.4498
217 | 422.6 | 364.1814
218 | 424.4 | 364.9129
219 | 426.2 | 365.644
220 | 428 | 366.375
221 | 429.8 | 367.1057
222 | 431.6 | 367.8362
223 | 433.4 | 368.5665
224 | 435.2 | 369.2965
225 | 437 | 370.0263
226 | 438.8 | 370.7559
227 | 440.6 | 371.4852
228 | 442.4 | 372.2143
229 | 444.2 | 372.9432
230 | 446 | 373.6719
231 | 447.8 | 374.4003
232 | 449.6 | 375.1284
233 | 451.4 | 375.8564
234 | 453.2 | 376.5841
235 | 455 | 377.3116
236 | 456.8 | 378.0389
237 | 458.6 | 378.7659
238 | 460.4 | 379.4927
239 | 462.2 | 380.2193
240 | 464 | 380.9456
241 | 465.8 | 381.6717
242 | 467.6 | 382.3976
243 | 469.4 | 383.1232
244 | 471.2 | 383.8486
245 | 473 | 384.5738
246 | 474.8 | 385.2988
247 | 476.6 | 386.0235
248 | 478.4 | 386.748
249 | 480.2 | 387.4722
250 | 482 | 388.1963
251 | 483.8 | 388.92
252 | 485.6 | 389.6436
253 | 487.4 | 390.3669
254 | 489.2 | 391.09
255 | 491 | 391.8129
256 | 492.8 | 392.5356
257 | 494.6 | 393.258
258 | 496.4 | 393.9801
259 | 498.2 | 394.7021
260 | 500 | 395.4238
261 | 501.8 | 396.1453
262 | 503.6 | 396.8665
263 | 505.4 | 397.5876
264 | 507.2 | 398.3084
265 | 509 | 399.0289
266 | 510.8 | 399.7492
267 | 512.6 | 400.4693
268 | 514.4 | 401.1892
269 | 516.2 | 401.9088
270 | 518 | 402.6282
271 | 519.8 | 403.3474
272 | 521.6 | 404.0664
273 | 523.4 | 404.7851
274 | 525.2 | 405.5036
275 | 527 | 406.2218
276 | 528.8 | 406.9398
277 | 530.6 | 407.6576
278 | 532.4 | 408.3752
279 | 534.2 | 409.0925
280 | 536 | 409.8096
281 | 537.8 | 410.5265
282 | 539.6 | 411.2431
283 | 541.4 | 411.9595
284 | 543.2 | 412.6757
285 | 545 | 413.3916
286 | 546.8 | 414.1073
287 | 548.6 | 414.8228
288 | 550.4 | 415.538
289 | 552.2 | 416.2531
290 | 554 | 416.9678
291 | 555.8 | 417.6824
292 | 557.6 | 418.3967
293 | 559.4 | 419.1108
294 | 561.2 | 419.8247
295 | 563 | 420.5383
296 | 564.8 | 421.2517
297 | 566.6 | 421.9649
298 | 568.4 | 422.6778
299 | 570.2 | 423.3905
300 | 572 | 424.103
301 | 573.8 | 424.8152
302 | 575.6 | 425.5273
303 | 577.4 | 426.239
304 | 579.2 | 426.9506
305 | 581 | 427.6619
306 | 582.8 | 428.373
307 | 584.6 | 429.0839
308 | 586.4 | 429.7945
309 | 588.2 | 430.5049
310 | 590 | 431.2151
311 | 591.8 | 431.925
312 | 593.6 | 432.6347
313 | 595.4 | 433.3442
314 | 597.2 | 434.0534
315 | 599 | 434.7624
316 | 600.8 | 435.4712
317 | 602.6 | 436.1797
318 | 604.4 | 436.8881
319 | 606.2 | 437.5961
320 | 608 | 438.304
321 | 609.8 | 439.0116
322 | 611.6 | 439.719
323 | 613.4 | 440.4262
324 | 615.2 | 441.1331
325 | 617 | 441.8398
326 | 618.8 | 442.5463
327 | 620.6 | 443.2525
328 | 622.4 | 443.9585
329 | 624.2 | 444.6643
330 | 626 | 445.3698
331 | 627.8 | 446.0752
332 | 629.6 | 446.7802
333 | 631.4 | 447.4851
334 | 633.2 | 448.1897
335 | 635 | 448.8941
336 | 636.8 | 449.5983
337 | 638.6 | 450.3022
338 | 640.4 | 451.0059
339 | 642.2 | 451.7094
340 | 644 | 452.4126
341 | 645.8 | 453.1156
342 | 647.6 | 453.8184
343 | 649.4 | 454.5209
344 | 651.2 | 455.2232
345 | 653 | 455.9253
346 | 654.8 | 456.6272
347 | 656.6 | 457.3288
348 | 658.4 | 458.0302
349 | 660.2 | 458.7313
350 | 662 | 459.4323
351 | 663.8 | 460.1329
352 | 665.6 | 460.8334
353 | 667.4 | 461.5336
354 | 669.2 | 462.2336
355 | 671 | 462.9334
356 | 672.8 | 463.633
357 | 674.6 | 464.3323
358 | 676.4 | 465.0313
359 | 678.2 | 465.7302
360 | 680 | 466.4288
361 | 681.8 | 467.1272
362 | 683.6 | 467.8253
363 | 685.4 | 468.5233
364 | 687.2 | 469.221
365 | 689 | 469.9184
366 | 690.8 | 470.6156
367 | 692.6 | 471.3126
368 | 694.4 | 472.0094
369 | 696.2 | 472.7059
370 | 698 | 473.4022
371 | 699.8 | 474.0983
372 | 701.6 | 474.7942
373 | 703.4 | 475.4898
374 | 705.2 | 476.1852
375 | 707 | 476.8803
376 | 708.8 | 477.5752
377 | 710.6 | 478.2699
378 | 712.4 | 478.9644
379 | 714.2 | 479.6586
380 | 716 | 480.3526
381 | 717.8 | 481.0464
382 | 719.6 | 481.7399
383 | 721.4 | 482.4332
384 | 723.2 | 483.1263
385 | 725 | 483.8191
386 | 726.8 | 484.5117
387 | 728.6 | 485.2041
388 | 730.4 | 485.8962
389 | 732.2 | 486.5882
390 | 734 | 487.2799
391 | 735.8 | 487.9713
392 | 737.6 | 488.6625
393 | 739.4 | 489.3535
394 | 741.2 | 490.0443
395 | 743 | 490.7348
396 | 744.8 | 491.4251
397 | 746.6 | 492.1152
398 | 748.4 | 492.805
399 | 750.2 | 493.4946
400 | 752 | 494.184
401 | 753.8 | 494.8731
402 | 755.6 | 495.5621
403 | 757.4 | 496.2507
404 | 759.2 | 496.9392
405 | 761 | 497.6274
406 | 762.8 | 498.3154
407 | 764.6 | 499.0032
408 | 766.4 | 499.6907
409 | 768.2 | 500.378
410 | 770 | 501.065
411 | 771.8 | 501.7519
412 | 773.6 | 502.4385
413 | 775.4 | 503.1249
414 | 777.2 | 503.811
415 | 779 | 504.4969
416 | 780.8 | 505.1826
417 | 782.6 | 505.868
418 | 784.4 | 506.5533
419 | 786.2 | 507.2382
420 | 788 | 507.923
421 | 789.8 | 508.6075
422 | 791.6 | 509.2918
423 | 793.4 | 509.9759
424 | 795.2 | 510.6597
425 | 797 | 511.3433
426 | 798.8 | 512.0267
427 | 800.6 | 512.7098
428 | 802.4 | 513.3927
429 | 804.2 | 514.0754
430 | 806 | 514.7578
431 | 807.8 | 515.4401
432 | 809.6 | 516.122
433 | 811.4 | 516.8038
434 | 813.2 | 517.4853
435 | 815 | 518.1666
436 | 816.8 | 518.8477
437 | 818.6 | 519.5285
438 | 820.4 | 520.2091
439 | 822.2 | 520.8895
440 | 824 | 521.5696
441 | 825.8 | 522.2495
442 | 827.6 | 522.9292
443 | 829.4 | 523.6086
444 | 831.2 | 524.2878
445 | 833 | 524.9668
446 | 834.8 | 525.6456
447 | 836.6 | 526.3241
448 | 838.4 | 527.0024
449 | 840.2 | 527.6804
450 | 842 | 528.3582
451 | 843.8 | 529.0358
452 | 845.6 | 529.7132
453 | 847.4 | 530.3903
454 | 849.2 | 531.0672
455 | 851 | 531.7439
456 | 852.8 | 532.4204
457 | 854.6 | 533.0966
458 | 856.4 | 533.7725
459 | 858.2 | 534.4483
460 | 860 | 535.1238
461 | 861.8 | 535.7991
462 | 863.6 | 536.4741
463 | 865.4 | 537.149
464 | 867.2 | 537.8236
465 | 869 | 538.4979
466 | 870.8 | 539.172
467 | 872.6 | 539.8459
468 | 874.4 | 540.5196
469 | 876.2 | 541.193
470 | 878 | 541.8663
471 | 879.8 | 542.5392
472 | 881.6 | 543.212
473 | 883.4 | 543.8845
474 | 885.2 | 544.5568
475 | 887 | 545.2288
476 | 888.8 | 545.9006
477 | 890.6 | 546.5722
478 | 892.4 | 547.2436
479 | 894.2 | 547.9147
480 | 896 | 548.5856
481 | 897.8 | 549.2563
482 | 899.6 | 549.9267
483 | 901.4 | 550.5969
484 | 903.2 | 551.2669
485 | 905 | 551.9366
486 | 906.8 | 552.6061
487 | 908.6 | 553.2754
488 | 910.4 | 553.9444
489 | 912.2 | 554.6133
490 | 914 | 555.2818
491 | 915.8 | 555.9502
492 | 917.6 | 556.6183
493 | 919.4 | 557.2862
494 | 921.2 | 557.9539
495 | 923 | 558.6213
496 | 924.8 | 559.2885
497 | 926.6 | 559.9555
498 | 928.4 | 560.6222
499 | 930.2 | 561.2887
500 | 932 | 561.955
501 | 933.8 | 562.621
502 | 935.6 | 563.2869
503 | 937.4 | 563.9524
504 | 939.2 | 564.6178
505 | 941 | 565.2829
506 | 942.8 | 565.9478
507 | 944.6 | 566.6125
508 | 946.4 | 567.2769
509 | 948.2 | 567.9411
510 | 950 | 568.6051
511 | 951.8 | 569.2688
512 | 953.6 | 569.9323
513 | 955.4 | 570.5956
514 | 957.2 | 571.2586
515 | 959 | 571.9214
516 | 960.8 | 572.584
517 | 962.6 | 573.2463
518 | 964.4 | 573.9085
519 | 966.2 | 574.5703
520 | 968 | 575.232
521 | 969.8 | 575.8934
522 | 971.6 | 576.5546
523 | 973.4 | 577.2156
524 | 975.2 | 577.8763
525 | 977 | 578.5368
526 | 978.8 | 579.1971
527 | 980.6 | 579.8571
528 | 982.4 | 580.5169
529 | 984.2 | 581.1765
530 | 986 | 581.8359
531 | 987.8 | 582.495
532 | 989.6 | 583.1538
533 | 991.4 | 583.8125
534 | 993.2 | 584.4709
535 | 995 | 585.1291
536 | 996.8 | 585.7871
537 | 998.6 | 586.4448
538 | 1000.4 | 587.1023
539 | 1002.2 | 587.7596
540 | 1004 | 588.4166
541 | 1005.8 | 589.0734
542 | 1007.6 | 589.73
543 | 1009.4 | 590.3863
544 | 1011.2 | 591.0424
545 | 1013 | 591.6983
546 | 1014.8 | 592.354
547 | 1016.6 | 593.0094
548 | 1018.4 | 593.6646
549 | 1020.2 | 594.3195
550 | 1022 | 594.9742
551 | 1023.8 | 595.6287
552 | 1025.6 | 596.283
553 | 1027.4 | 596.937
554 | 1029.2 | 597.5908
555 | 1031 | 598.2444
556 | 1032.8 | 598.8978
557 | 1034.6 | 599.5509
558 | 1036.4 | 600.2037
559 | 1038.2 | 600.8564
560 | 1040 | 601.5088
561 | 1041.8 | 602.161
562 | 1043.6 | 602.8129
563 | 1045.4 | 603.4647
564 | 1047.2 | 604.1162
565 | 1049 | 604.7674
566 | 1050.8 | 605.4184
567 | 1052.6 | 606.0692
568 | 1054.4 | 606.7198
569 | 1056.2 | 607.3701
570 | 1058 | 608.0203
571 | 1059.8 | 608.6701
572 | 1061.6 | 609.3198
573 | 1063.4 | 609.9692
574 | 1065.2 | 610.6184
575 | 1067 | 611.2673
576 | 1068.8 | 611.916
577 | 1070.6 | 612.5645
578 | 1072.4 | 613.2128
579 | 1074.2 | 613.8608
580 | 1076 | 614.5086
581 | 1077.8 | 615.1562
582 | 1079.6 | 615.8035
583 | 1081.4 | 616.4506
584 | 1083.2 | 617.0975
585 | 1085 | 617.7441
586 | 1086.8 | 618.3905
587 | 1088.6 | 619.0367
588 | 1090.4 | 619.6826
589 | 1092.2 | 620.3284
590 | 1094 | 620.9738
591 | 1095.8 | 621.6191
592 | 1097.6 | 622.2641
593 | 1099.4 | 622.9089
594 | 1101.2 | 623.5535
595 | 1103 | 624.1978
596 | 1104.8 | 624.8419
597 | 1106.6 | 625.4858
598 | 1108.4 | 626.1294
599 | 1110.2 | 626.7728
600 | 1112 | 627.416
601 | 1113.8 | 628.0589
602 | 1115.6 | 628.7017
603 | 1117.4 | 629.3441
604 | 1119.2 | 629.9864
605 | 1121 | 630.6284
606 | 1122.8 | 631.2702
607 | 1124.6 | 631.9118
608 | 1126.4 | 632.5531
609 | 1128.2 | 633.1942
610 | 1130 | 633.8351
611 | 1131.8 | 634.4757
612 | 1133.6 | 635.1161
613 | 1135.4 | 635.7563
614 | 1137.2 | 636.3962
615 | 1139 | 637.0359
616 | 1140.8 | 637.6754
617 | 1142.6 | 638.3146
618 | 1144.4 | 638.9537
619 | 1146.2 | 639.5924
620 | 1148 | 640.231
621 | 1149.8 | 640.8693
622 | 1151.6 | 641.5074
623 | 1153.4 | 642.1453
624 | 1155.2 | 642.7829
625 | 1157 | 643.4203
626 | 1158.8 | 644.0575
627 | 1160.6 | 644.6944
628 | 1162.4 | 645.3311
629 | 1164.2 | 645.9676
630 | 1166 | 646.6038
631 | 1167.8 | 647.2399
632 | 1169.6 | 647.8756
633 | 1171.4 | 648.5112
634 | 1173.2 | 649.1465
635 | 1175 | 649.7816
636 | 1176.8 | 650.4165
637 | 1178.6 | 651.0511
638 | 1180.4 | 651.6855
639 | 1182.2 | 652.3197
640 | 1184 | 652.9536
641 | 1185.8 | 653.5873
642 | 1187.6 | 654.2208
643 | 1189.4 | 654.854
644 | 1191.2 | 655.487
645 | 1193 | 656.1198
646 | 1194.8 | 656.7524
647 | 1196.6 | 657.3847
648 | 1198.4 | 658.0168
649 | 1200.2 | 658.6486
650 | 1202 | 659.2803
651 | 1203.8 | 659.9116
652 | 1205.6 | 660.5428
653 | 1207.4 | 661.1737
654 | 1209.2 | 661.8044
655 | 1211 | 662.4349
656 | 1212.8 | 663.0652
657 | 1214.6 | 663.6952
658 | 1216.4 | 664.3249
659 | 1218.2 | 664.9545
660 | 1220 | 665.5838
661 | 1221.8 | 666.2129
662 | 1223.6 | 666.8417
663 | 1225.4 | 667.4704
664 | 1227.2 | 668.0988
665 | 1229 | 668.7269
666 | 1230.8 | 669.3548
667 | 1232.6 | 669.9825
668 | 1234.4 | 670.61
669 | 1236.2 | 671.2372
670 | 1238 | 671.8642
671 | 1239.8 | 672.491
672 | 1241.6 | 673.1176
673 | 1243.4 | 673.7439
674 | 1245.2 | 674.37
675 | 1247 | 674.9958
676 | 1248.8 | 675.6214
677 | 1250.6 | 676.2468
678 | 1252.4 | 676.872
679 | 1254.2 | 677.4969
680 | 1256 | 678.1216
681 | 1257.8 | 678.7461
682 | 1259.6 | 679.3703
683 | 1261.4 | 679.9943
684 | 1263.2 | 680.6181
685 | 1265 | 681.2416
686 | 1266.8 | 681.8649
687 | 1268.6 | 682.488
688 | 1270.4 | 683.1108
689 | 1272.2 | 683.7335
690 | 1274 | 684.3559
691 | 1275.8 | 684.978
692 | 1277.6 | 685.5999
693 | 1279.4 | 686.2216
694 | 1281.2 | 686.8431
695 | 1283 | 687.4643
696 | 1284.8 | 688.0853
697 | 1286.6 | 688.7061
698 | 1288.4 | 689.3266
699 | 1290.2 | 689.9469
700 | 1292 | 690.567
701 | 1293.8 | 691.1868
702 | 1295.6 | 691.8065
703 | 1297.4 | 692.4258
704 | 1299.2 | 693.045
705 | 1301 | 693.6639
706 | 1302.8 | 694.2826
707 | 1304.6 | 694.9011
708 | 1306.4 | 695.5193
709 | 1308.2 | 696.1373
710 | 1310 | 696.755
711 | 1311.8 | 697.3726
712 | 1313.6 | 697.9899
713 | 1315.4 | 698.607
714 | 1317.2 | 699.2238
715 | 1319 | 699.8404
716 | 1320.8 | 700.4568
717 | 1322.6 | 701.0729
718 | 1324.4 | 701.6889
719 | 1326.2 | 702.3045
720 | 1328 | 702.92
721 | 1329.8 | 703.5352
722 | 1331.6 | 704.1502
723 | 1333.4 | 704.765
724 | 1335.2 | 705.3795
725 | 1337 | 705.9938
726 | 1338.8 | 706.6079
727 | 1340.6 | 707.2217
728 | 1342.4 | 707.8353
729 | 1344.2 | 708.4487
730 | 1346 | 709.0619
731 | 1347.8 | 709.6748
732 | 1349.6 | 710.2874
733 | 1351.4 | 710.8999
734 | 1353.2 | 711.5121
735 | 1355 | 712.1241
736 | 1356.8 | 712.7359
737 | 1358.6 | 713.3474
738 | 1360.4 | 713.9587
739 | 1362.2 | 714.5698
740 | 1364 | 715.1806
741 | 1365.8 | 715.7912
742 | 1367.6 | 716.4016
743 | 1369.4 | 717.0117
744 | 1371.2 | 717.6216
745 | 1373 | 718.2313
746 | 1374.8 | 718.8408
747 | 1376.6 | 719.45
748 | 1378.4 | 720.059
749 | 1380.2 | 720.6677
750 | 1382 | 721.2763
751 | 1383.8 | 721.8845
752 | 1385.6 | 722.4926
753 | 1387.4 | 723.1004
754 | 1389.2 | 723.708
755 | 1391 | 724.3154
756 | 1392.8 | 724.9226
757 | 1394.6 | 725.5295
758 | 1396.4 | 726.1361
759 | 1398.2 | 726.7426
760 | 1400 | 727.3488
761 | 1401.8 | 727.9548
762 | 1403.6 | 728.5605
763 | 1405.4 | 729.1661
764 | 1407.2 | 729.7714
765 | 1409 | 730.3764
766 | 1410.8 | 730.9812
767 | 1412.6 | 731.5858
768 | 1414.4 | 732.1902
769 | 1416.2 | 732.7943
770 | 1418 | 733.3982
771 | 1419.8 | 734.0019
772 | 1421.6 | 734.6054
773 | 1423.4 | 735.2086
774 | 1425.2 | 735.8116
775 | 1427 | 736.4143
776 | 1428.8 | 737.0168
777 | 1430.6 | 737.6191
778 | 1432.4 | 738.2212
779 | 1434.2 | 738.823
780 | 1436 | 739.4246
781 | 1437.8 | 740.026
782 | 1439.6 | 740.6271
783 | 1441.4 | 741.228
784 | 1443.2 | 741.8287
785 | 1445 | 742.4291
786 | 1446.8 | 743.0293
787 | 1448.6 | 743.6293
788 | 1450.4 | 744.229
789 | 1452.2 | 744.8286
790 | 1454 | 745.4279
791 | 1455.8 | 746.0269
792 | 1457.6 | 746.6257
793 | 1459.4 | 747.2243
794 | 1461.2 | 747.8227
795 | 1463 | 748.4208
796 | 1464.8 | 749.0187
797 | 1466.6 | 749.6164
798 | 1468.4 | 750.2138
799 | 1470.2 | 750.811
800 | 1472 | 751.408
801 | 1473.8 | 752.0047
802 | 1475.6 | 752.6013
803 | 1477.4 | 753.1975
804 | 1479.2 | 753.7936
805 | 1481 | 754.3894
806 | 1482.8 | 754.985
807 | 1484.6 | 755.5804
808 | 1486.4 | 756.1755
809 | 1488.2 | 756.7704
810 | 1490 | 757.365
811 | 1491.8 | 757.9595
812 | 1493.6 | 758.5537
813 | 1495.4 | 759.1477
814 | 1497.2 | 759.7414
815 | 1499 | 760.3349
816 | 1500.8 | 760.9282
817 | 1502.6 | 761.5212
818 | 1504.4 | 762.1141
819 | 1506.2 | 762.7066
820 | 1508 | 763.299
821 | 1509.8 | 763.8911
822 | 1511.6 | 764.483
823 | 1513.4 | 765.0747
824 | 1515.2 | 765.6661
825 | 1517 | 766.2573
826 | 1518.8 | 766.8483
827 | 1520.6 | 767.439
828 | 1522.4 | 768.0295
829 | 1524.2 | 768.6198
830 | 1526 | 769.2098
831 | 1527.8 | 769.7997
832 | 1529.6 | 770.3892
833 | 1531.4 | 770.9786
834 | 1533.2 | 771.5677
835 | 1535 | 772.1566
836 | 1536.8 | 772.7453
837 | 1538.6 | 773.3337
838 | 1540.4 | 773.9219
839 | 1542.2 | 774.5099
840 | 1544 | 775.0976
841 | 1545.8 | 775.6851
842 | 1547.6 | 776.2724
843 | 1549.4 | 776.8594
844 | 1551.2 | 777.4462
845 | 1553 | 778.0328
846 | 1554.8 | 778.6192
847 | 1556.6 | 779.2053
848 | 1558.4 | 779.7912
849 | 1560.2 | 780.3768
850 | 1562 | 780.9623