## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD2B202G Revision “0”
Resistance @ 0°C = 2,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-200 | -328 | 370.4016
-199 | -326.2 | 379.0446
-198 | -324.4 | 387.6804
-197 | -322.6 | 396.3089
-196 | -320.8 | 404.9303
-195 | -319 | 413.5444
-194 | -317.2 | 422.1515
-193 | -315.4 | 430.7515
-192 | -313.6 | 439.3445
-191 | -311.8 | 447.9305
-190 | -310 | 456.5096
-189 | -308.2 | 465.0818
-188 | -306.4 | 473.6472
-187 | -304.6 | 482.2057
-186 | -302.8 | 490.7575
-185 | -301 | 499.3026
-184 | -299.2 | 507.841
-183 | -297.4 | 516.3727
-182 | -295.6 | 524.8979
-181 | -293.8 | 533.4165
-180 | -292 | 541.9287
-179 | -290.2 | 550.4343
-178 | -288.4 | 558.9335
-177 | -286.6 | 567.4264
-176 | -284.8 | 575.9129
-175 | -283 | 584.3931
-174 | -281.2 | 592.867
-173 | -279.4 | 601.3347
-172 | -277.6 | 609.7963
-171 | -275.8 | 618.2516
-170 | -274 | 626.7009
-169 | -272.2 | 635.1441
-168 | -270.4 | 643.5813
-167 | -268.6 | 652.0125
-166 | -266.8 | 660.4378
-165 | -265 | 668.8571
-164 | -263.2 | 677.2706
-163 | -261.4 | 685.6782
-162 | -259.6 | 694.0801
-161 | -257.8 | 702.4762
-160 | -256 | 710.8665
-159 | -254.2 | 719.2512
-158 | -252.4 | 727.6303
-157 | -250.6 | 736.0037
-156 | -248.8 | 744.3716
-155 | -247 | 752.7339
-154 | -245.2 | 761.0907
-153 | -243.4 | 769.442
-152 | -241.6 | 777.788
-151 | -239.8 | 786.1285
-150 | -238 | 794.4637
-149 | -236.2 | 802.7935
-148 | -234.4 | 811.1181
-147 | -232.6 | 819.4374
-146 | -230.8 | 827.7515
-145 | -229 | 836.0604
-144 | -227.2 | 844.3642
-143 | -225.4 | 852.6629
-142 | -223.6 | 860.9564
-141 | -221.8 | 869.245
-140 | -220 | 877.5285
-139 | -218.2 | 885.807
-138 | -216.4 | 894.0806
-137 | -214.6 | 902.3493
-136 | -212.8 | 910.6131
-135 | -211 | 918.872
-134 | -209.2 | 927.1261
-133 | -207.4 | 935.3755
-132 | -205.6 | 943.62
-131 | -203.8 | 951.8599
-130 | -202 | 960.0951
-129 | -200.2 | 968.3256
-128 | -198.4 | 976.5515
-127 | -196.6 | 984.7728
-126 | -194.8 | 992.9895
-125 | -193 | 1001.2017
-124 | -191.2 | 1009.4093
-123 | -189.4 | 1017.6125
-122 | -187.6 | 1025.8113
-121 | -185.8 | 1034.0056
-120 | -184 | 1042.1956
-119 | -182.2 | 1050.3812
-118 | -180.4 | 1058.5624
-117 | -178.6 | 1066.7394
-116 | -176.8 | 1074.9121
-115 | -175 | 1083.0805
-114 | -173.2 | 1091.2448
-113 | -171.4 | 1099.4048
-112 | -169.6 | 1107.5607
-111 | -167.8 | 1115.7125
-110 | -166 | 1123.8601
-109 | -164.2 | 1132.0037
-108 | -162.4 | 1140.1432
-107 | -160.6 | 1148.2787
-106 | -158.8 | 1156.4102
-105 | -157 | 1164.5378
-104 | -155.2 | 1172.6614
-103 | -153.4 | 1180.781
-102 | -151.6 | 1188.8968
-101 | -149.8 | 1197.0087
-100 | -148 | 1205.1168
-99 | -146.2 | 1213.2211
-98 | -144.4 | 1221.3215
-97 | -142.6 | 1229.4182
-96 | -140.8 | 1237.5112
-95 | -139 | 1245.6004
-94 | -137.2 | 1253.686
-93 | -135.4 | 1261.7679
-92 | -133.6 | 1269.8461
-91 | -131.8 | 1277.9207
-90 | -130 | 1285.9917
-89 | -128.2 | 1294.0592
-88 | -126.4 | 1302.1231
-87 | -124.6 | 1310.1834
-86 | -122.8 | 1318.2403
-85 | -121 | 1326.2936
-84 | -119.2 | 1334.3435
-83 | -117.4 | 1342.39
-82 | -115.6 | 1350.4331
-81 | -113.8 | 1358.4727
-80 | -112 | 1366.509
-79 | -110.2 | 1374.5419
-78 | -108.4 | 1382.5715
-77 | -106.6 | 1390.5978
-76 | -104.8 | 1398.6208
-75 | -103 | 1406.6405
-74 | -101.2 | 1414.6569
-73 | -99.4 | 1422.6702
-72 | -97.6 | 1430.6802
-71 | -95.8 | 1438.687
-70 | -94 | 1446.6907
-69 | -92.2 | 1454.6912
-68 | -90.4 | 1462.6885
-67 | -88.6 | 1470.6828
-66 | -86.8 | 1478.674
-65 | -85 | 1486.662
-64 | -83.2 | 1494.6471
-63 | -81.4 | 1502.629
-62 | -79.6 | 1510.608
-61 | -77.8 | 1518.5839
-60 | -76 | 1526.5569
-59 | -74.2 | 1534.5269
-58 | -72.4 | 1542.4939
-57 | -70.6 | 1550.458
-56 | -68.8 | 1558.4191
-55 | -67 | 1566.3774
-54 | -65.2 | 1574.3327
-53 | -63.4 | 1582.2852
-52 | -61.6 | 1590.2349
-51 | -59.8 | 1598.1817
-50 | -58 | 1606.1256
-49 | -56.2 | 1614.0668
-48 | -54.4 | 1622.0051
-47 | -52.6 | 1629.9407
-46 | -50.8 | 1637.8735
-45 | -49 | 1645.8036
-44 | -47.2 | 1653.7309
-43 | -45.4 | 1661.6555
-42 | -43.6 | 1669.5774
-41 | -41.8 | 1677.4965
-40 | -40 | 1685.413
-39 | -38.2 | 1693.3269
-38 | -36.4 | 1701.238
-37 | -34.6 | 1709.1465
-36 | -32.8 | 1717.0524
-35 | -31 | 1724.9557
-34 | -29.2 | 1732.8564
-33 | -27.4 | 1740.7544
-32 | -25.6 | 1748.6499
-31 | -23.8 | 1756.5428
-30 | -22 | 1764.4331
-29 | -20.2 | 1772.3209
-28 | -18.4 | 1780.2062
-27 | -16.6 | 1788.0889
-26 | -14.8 | 1795.9691
-25 | -13 | 1803.8468
-24 | -11.2 | 1811.722
-23 | -9.4 | 1819.5947
-22 | -7.6 | 1827.4649
-21 | -5.8 | 1835.3327
-20 | -4 | 1843.198
-19 | -2.2 | 1851.0608
-18 | -0.4 | 1858.9212
-17 | 1.4 | 1866.7792
-16 | 3.2 | 1874.6347
-15 | 5 | 1882.4879
-14 | 6.8 | 1890.3386
-13 | 8.6 | 1898.1869
-12 | 10.4 | 1906.0329
-11 | 12.2 | 1913.8764
-10 | 14 | 1921.7176
-9 | 15.8 | 1929.5564
-8 | 17.6 | 1937.3928
-7 | 19.4 | 1945.2269
-6 | 21.2 | 1953.0586
-5 | 23 | 1960.888
-4 | 24.8 | 1968.7151
-3 | 26.6 | 1976.5398
-2 | 28.4 | 1984.3622
-1 | 30.2 | 1992.1822
0 | 32 | 2000
1 | 33.8 | 2007.8154
2 | 35.6 | 2015.6286
3 | 37.4 | 2023.4394
4 | 39.2 | 2031.2479
5 | 41 | 2039.0541
6 | 42.8 | 2046.858
7 | 44.6 | 2054.6596
8 | 46.4 | 2062.4589
9 | 48.2 | 2070.2558
10 | 50 | 2078.0505
11 | 51.8 | 2085.8428
12 | 53.6 | 2093.6329
13 | 55.4 | 2101.4206
14 | 57.2 | 2109.206
15 | 59 | 2116.9891
16 | 60.8 | 2124.7699
17 | 62.6 | 2132.5484
18 | 64.4 | 2140.3246
19 | 66.2 | 2148.0984
20 | 68 | 2155.87
21 | 69.8 | 2163.6392
22 | 71.6 | 2171.4062
23 | 73.4 | 2179.1708
24 | 75.2 | 2186.9331
25 | 77 | 2194.6931
26 | 78.8 | 2202.4508
27 | 80.6 | 2210.2062
28 | 82.4 | 2217.9593
29 | 84.2 | 2225.71
30 | 86 | 2233.4585
31 | 87.8 | 2241.2046
32 | 89.6 | 2248.9485
33 | 91.4 | 2256.69
34 | 93.2 | 2264.4292
35 | 95 | 2272.1661
36 | 96.8 | 2279.9007
37 | 98.6 | 2287.633
38 | 100.4 | 2295.363
39 | 102.2 | 2303.0906
40 | 104 | 2310.816
41 | 105.8 | 2318.539
42 | 107.6 | 2326.2598
43 | 109.4 | 2333.9782
44 | 111.2 | 2341.6943
45 | 113 | 2349.4081
46 | 114.8 | 2357.1196
47 | 116.6 | 2364.8288
48 | 118.4 | 2372.5357
49 | 120.2 | 2380.2402
50 | 122 | 2387.9425
51 | 123.8 | 2395.6424
52 | 125.6 | 2403.3401
53 | 127.4 | 2411.0354
54 | 129.2 | 2418.7284
55 | 131 | 2426.4191
56 | 132.8 | 2434.1075
57 | 134.6 | 2441.7936
58 | 136.4 | 2449.4774
59 | 138.2 | 2457.1588
60 | 140 | 2464.838
61 | 141.8 | 2472.5148
62 | 143.6 | 2480.1894
63 | 145.4 | 2487.8616
64 | 147.2 | 2495.5315
65 | 149 | 2503.1991
66 | 150.8 | 2510.8644
67 | 152.6 | 2518.5274
68 | 154.4 | 2526.1881
69 | 156.2 | 2533.8464
70 | 158 | 2541.5025
71 | 159.8 | 2549.1562
72 | 161.6 | 2556.8077
73 | 163.4 | 2564.4568
74 | 165.2 | 2572.1036
75 | 167 | 2579.7481
76 | 168.8 | 2587.3903
77 | 170.6 | 2595.0302
78 | 172.4 | 2602.6678
79 | 174.2 | 2610.303
80 | 176 | 2617.936
81 | 177.8 | 2625.5666
82 | 179.6 | 2633.195
83 | 181.4 | 2640.821
84 | 183.2 | 2648.4447
85 | 185 | 2656.0661
86 | 186.8 | 2663.6852
87 | 188.6 | 2671.302
88 | 190.4 | 2678.9165
89 | 192.2 | 2686.5286
90 | 194 | 2694.1385
91 | 195.8 | 2701.746
92 | 197.6 | 2709.3513
93 | 199.4 | 2716.9542
94 | 201.2 | 2724.5548
95 | 203 | 2732.1531
96 | 204.8 | 2739.7491
97 | 206.6 | 2747.3428
98 | 208.4 | 2754.9342
99 | 210.2 | 2762.5232
100 | 212 | 2770.11
101 | 213.8 | 2777.6944
102 | 215.6 | 2785.2766
103 | 217.4 | 2792.8564
104 | 219.2 | 2800.4339
105 | 221 | 2808.0091
106 | 222.8 | 2815.582
107 | 224.6 | 2823.1526
108 | 226.4 | 2830.7209
109 | 228.2 | 2838.2868
110 | 230 | 2845.8505
111 | 231.8 | 2853.4118
112 | 233.6 | 2860.9709
113 | 235.4 | 2868.5276
114 | 237.2 | 2876.082
115 | 239 | 2883.6341
116 | 240.8 | 2891.1839
117 | 242.6 | 2898.7314
118 | 244.4 | 2906.2766
119 | 246.2 | 2913.8194
120 | 248 | 2921.36
121 | 249.8 | 2928.8982
122 | 251.6 | 2936.4342
123 | 253.4 | 2943.9678
124 | 255.2 | 2951.4991
125 | 257 | 2959.0281
126 | 258.8 | 2966.5548
127 | 260.6 | 2974.0792
128 | 262.4 | 2981.6013
129 | 264.2 | 2989.121
130 | 266 | 2996.6385
131 | 267.8 | 3004.1536
132 | 269.6 | 3011.6665
133 | 271.4 | 3019.177
134 | 273.2 | 3026.6852
135 | 275 | 3034.1911
136 | 276.8 | 3041.6947
137 | 278.6 | 3049.196
138 | 280.4 | 3056.695
139 | 282.2 | 3064.1916
140 | 284 | 3071.686
141 | 285.8 | 3079.178
142 | 287.6 | 3086.6678
143 | 289.4 | 3094.1552
144 | 291.2 | 3101.6403
145 | 293 | 3109.1231
146 | 294.8 | 3116.6036
147 | 296.6 | 3124.0818
148 | 298.4 | 3131.5577
149 | 300.2 | 3139.0312
150 | 302 | 3146.5025
151 | 303.8 | 3153.9714
152 | 305.6 | 3161.4381
153 | 307.4 | 3168.9024
154 | 309.2 | 3176.3644
155 | 311 | 3183.8241
156 | 312.8 | 3191.2815
157 | 314.6 | 3198.7366
158 | 316.4 | 3206.1894
159 | 318.2 | 3213.6398
160 | 320 | 3221.088
161 | 321.8 | 3228.5338
162 | 323.6 | 3235.9774
163 | 325.4 | 3243.4186
164 | 327.2 | 3250.8575
165 | 329 | 3258.2941
166 | 330.8 | 3265.7284
167 | 332.6 | 3273.1604
168 | 334.4 | 3280.5901
169 | 336.2 | 3288.0174
170 | 338 | 3295.4425
171 | 339.8 | 3302.8652
172 | 341.6 | 3310.2857
173 | 343.4 | 3317.7038
174 | 345.2 | 3325.1196
175 | 347 | 3332.5331
176 | 348.8 | 3339.9443
177 | 350.6 | 3347.3532
178 | 352.4 | 3354.7598
179 | 354.2 | 3362.164
180 | 356 | 3369.566
181 | 357.8 | 3376.9656
182 | 359.6 | 3384.363
183 | 361.4 | 3391.758
184 | 363.2 | 3399.1507
185 | 365 | 3406.5411
186 | 366.8 | 3413.9292
187 | 368.6 | 3421.315
188 | 370.4 | 3428.6985
189 | 372.2 | 3436.0796
190 | 374 | 3443.4585
191 | 375.8 | 3450.835
192 | 377.6 | 3458.2093
193 | 379.4 | 3465.5812
194 | 381.2 | 3472.9508
195 | 383 | 3480.3181
196 | 384.8 | 3487.6831
197 | 386.6 | 3495.0458
198 | 388.4 | 3502.4062
199 | 390.2 | 3509.7642
200 | 392 | 3517.12
201 | 393.8 | 3524.4734
202 | 395.6 | 3531.8246
203 | 397.4 | 3539.1734
204 | 399.2 | 3546.5199
205 | 401 | 3553.8641
206 | 402.8 | 3561.206
207 | 404.6 | 3568.5456
208 | 406.4 | 3575.8829
209 | 408.2 | 3583.2178
210 | 410 | 3590.5505
211 | 411.8 | 3597.8808
212 | 413.6 | 3605.2089
213 | 415.4 | 3612.5346
214 | 417.2 | 3619.858
215 | 419 | 3627.1791
216 | 420.8 | 3634.4979
217 | 422.6 | 3641.8144
218 | 424.4 | 3649.1286
219 | 426.2 | 3656.4404
220 | 428 | 3663.75
221 | 429.8 | 3671.0572
222 | 431.6 | 3678.3622
223 | 433.4 | 3685.6648
224 | 435.2 | 3692.9651
225 | 437 | 3700.2631
226 | 438.8 | 3707.5588
227 | 440.6 | 3714.8522
228 | 442.4 | 3722.1433
229 | 444.2 | 3729.432
230 | 446 | 3736.7185
231 | 447.8 | 3744.0026
232 | 449.6 | 3751.2845
233 | 451.4 | 3758.564
234 | 453.2 | 3765.8412
235 | 455 | 3773.1161
236 | 456.8 | 3780.3887
237 | 458.6 | 3787.659
238 | 460.4 | 3794.927
239 | 462.2 | 3802.1926
240 | 464 | 3809.456
241 | 465.8 | 3816.717
242 | 467.6 | 3823.9758
243 | 469.4 | 3831.2322
244 | 471.2 | 3838.4863
245 | 473 | 3845.7381
246 | 474.8 | 3852.9876
247 | 476.6 | 3860.2348
248 | 478.4 | 3867.4797
249 | 480.2 | 3874.7222
250 | 482 | 3881.9625
251 | 483.8 | 3889.2004
252 | 485.6 | 3896.4361
253 | 487.4 | 3903.6694
254 | 489.2 | 3910.9004
255 | 491 | 3918.1291
256 | 492.8 | 3925.3555
257 | 494.6 | 3932.5796
258 | 496.4 | 3939.8014
259 | 498.2 | 3947.0208
260 | 500 | 3954.238
261 | 501.8 | 3961.4528
262 | 503.6 | 3968.6654
263 | 505.4 | 3975.8756
264 | 507.2 | 3983.0835
265 | 509 | 3990.2891
266 | 510.8 | 3997.4924
267 | 512.6 | 4004.6934
268 | 514.4 | 4011.8921
269 | 516.2 | 4019.0884
270 | 518 | 4026.2825
271 | 519.8 | 4033.4742
272 | 521.6 | 4040.6637
273 | 523.4 | 4047.8508
274 | 525.2 | 4055.0356
275 | 527 | 4062.2181
276 | 528.8 | 4069.3983
277 | 530.6 | 4076.5762
278 | 532.4 | 4083.7518
279 | 534.2 | 4090.925
280 | 536 | 4098.096
281 | 537.8 | 4105.2646
282 | 539.6 | 4112.431
283 | 541.4 | 4119.595
284 | 543.2 | 4126.7567
285 | 545 | 4133.9161
286 | 546.8 | 4141.0732
287 | 548.6 | 4148.228
288 | 550.4 | 4155.3805
289 | 552.2 | 4162.5306
290 | 554 | 4169.6785
291 | 555.8 | 4176.824
292 | 557.6 | 4183.9673
293 | 559.4 | 4191.1082
294 | 561.2 | 4198.2468
295 | 563 | 4205.3831
296 | 564.8 | 4212.5171
297 | 566.6 | 4219.6488
298 | 568.4 | 4226.7782
299 | 570.2 | 4233.9052
300 | 572 | 4241.03
301 | 573.8 | 4248.1524
302 | 575.6 | 4255.2726
303 | 577.4 | 4262.3904
304 | 579.2 | 4269.5059
305 | 581 | 4276.6191
306 | 582.8 | 4283.73
307 | 584.6 | 4290.8386
308 | 586.4 | 4297.9449
309 | 588.2 | 4305.0488
310 | 590 | 4312.1505
311 | 591.8 | 4319.2498
312 | 593.6 | 4326.3469
313 | 595.4 | 4333.4416
314 | 597.2 | 4340.534
315 | 599 | 4347.6241
316 | 600.8 | 4354.7119
317 | 602.6 | 4361.7974
318 | 604.4 | 4368.8806
319 | 606.2 | 4375.9614
320 | 608 | 4383.04
321 | 609.8 | 4390.1162
322 | 611.6 | 4397.1902
323 | 613.4 | 4404.2618
324 | 615.2 | 4411.3311
325 | 617 | 4418.3981
326 | 618.8 | 4425.4628
327 | 620.6 | 4432.5252
328 | 622.4 | 4439.5853
329 | 624.2 | 4446.643
330 | 626 | 4453.6985
331 | 627.8 | 4460.7516
332 | 629.6 | 4467.8025
333 | 631.4 | 4474.851
334 | 633.2 | 4481.8972
335 | 635 | 4488.9411
336 | 636.8 | 4495.9827
337 | 638.6 | 4503.022
338 | 640.4 | 4510.059
339 | 642.2 | 4517.0936
340 | 644 | 4524.126
341 | 645.8 | 4531.156
342 | 647.6 | 4538.1838
343 | 649.4 | 4545.2092
344 | 651.2 | 4552.2323
345 | 653 | 4559.2531
346 | 654.8 | 4566.2716
347 | 656.6 | 4573.2878
348 | 658.4 | 4580.3017
349 | 660.2 | 4587.3132
350 | 662 | 4594.3225
351 | 663.8 | 4601.3294
352 | 665.6 | 4608.3341
353 | 667.4 | 4615.3364
354 | 669.2 | 4622.3364
355 | 671 | 4629.3341
356 | 672.8 | 4636.3295
357 | 674.6 | 4643.3226
358 | 676.4 | 4650.3134
359 | 678.2 | 4657.3018
360 | 680 | 4664.288
361 | 681.8 | 4671.2718
362 | 683.6 | 4678.2534
363 | 685.4 | 4685.2326
364 | 687.2 | 4692.2095
365 | 689 | 4699.1841
366 | 690.8 | 4706.1564
367 | 692.6 | 4713.1264
368 | 694.4 | 4720.0941
369 | 696.2 | 4727.0594
370 | 698 | 4734.0225
371 | 699.8 | 4740.9832
372 | 701.6 | 4747.9417
373 | 703.4 | 4754.8978
374 | 705.2 | 4761.8516
375 | 707 | 4768.8031
376 | 708.8 | 4775.7523
377 | 710.6 | 4782.6992
378 | 712.4 | 4789.6438
379 | 714.2 | 4796.586
380 | 716 | 4803.526
381 | 717.8 | 4810.4636
382 | 719.6 | 4817.399
383 | 721.4 | 4824.332
384 | 723.2 | 4831.2627
385 | 725 | 4838.1911
386 | 726.8 | 4845.1172
387 | 728.6 | 4852.041
388 | 730.4 | 4858.9625
389 | 732.2 | 4865.8816
390 | 734 | 4872.7985
391 | 735.8 | 4879.713
392 | 737.6 | 4886.6253
393 | 739.4 | 4893.5352
394 | 741.2 | 4900.4428
395 | 743 | 4907.3481
396 | 744.8 | 4914.2511
397 | 746.6 | 4921.1518
398 | 748.4 | 4928.0502
399 | 750.2 | 4934.9462
400 | 752 | 4941.84
401 | 753.8 | 4948.7314
402 | 755.6 | 4955.6206
403 | 757.4 | 4962.5074
404 | 759.2 | 4969.3919
405 | 761 | 4976.2741
406 | 762.8 | 4983.154
407 | 764.6 | 4990.0316
408 | 766.4 | 4996.9069
409 | 768.2 | 5003.7798
410 | 770 | 5010.6505
411 | 771.8 | 5017.5188
412 | 773.6 | 5024.3849
413 | 775.4 | 5031.2486
414 | 777.2 | 5038.11
415 | 779 | 5044.9691
416 | 780.8 | 5051.8259
417 | 782.6 | 5058.6804
418 | 784.4 | 5065.5326
419 | 786.2 | 5072.3824
420 | 788 | 5079.23
421 | 789.8 | 5086.0752
422 | 791.6 | 5092.9182
423 | 793.4 | 5099.7588
424 | 795.2 | 5106.5971
425 | 797 | 5113.4331
426 | 798.8 | 5120.2668
427 | 800.6 | 5127.0982
428 | 802.4 | 5133.9273
429 | 804.2 | 5140.754
430 | 806 | 5147.5785
431 | 807.8 | 5154.4006
432 | 809.6 | 5161.2205
433 | 811.4 | 5168.038
434 | 813.2 | 5174.8532
435 | 815 | 5181.6661
436 | 816.8 | 5188.4767
437 | 818.6 | 5195.285
438 | 820.4 | 5202.091
439 | 822.2 | 5208.8946
440 | 824 | 5215.696
441 | 825.8 | 5222.495
442 | 827.6 | 5229.2918
443 | 829.4 | 5236.0862
444 | 831.2 | 5242.8783
445 | 833 | 5249.6681
446 | 834.8 | 5256.4556
447 | 836.6 | 5263.2408
448 | 838.4 | 5270.0237
449 | 840.2 | 5276.8042
450 | 842 | 5283.5825
451 | 843.8 | 5290.3584
452 | 845.6 | 5297.1321
453 | 847.4 | 5303.9034
454 | 849.2 | 5310.6724
455 | 851 | 5317.4391
456 | 852.8 | 5324.2035
457 | 854.6 | 5330.9656
458 | 856.4 | 5337.7254
459 | 858.2 | 5344.4828
460 | 860 | 5351.238
461 | 861.8 | 5357.9908
462 | 863.6 | 5364.7414
463 | 865.4 | 5371.4896
464 | 867.2 | 5378.2355
465 | 869 | 5384.9791
466 | 870.8 | 5391.7204
467 | 872.6 | 5398.4594
468 | 874.4 | 5405.1961
469 | 876.2 | 5411.9304
470 | 878 | 5418.6625
471 | 879.8 | 5425.3922
472 | 881.6 | 5432.1197
473 | 883.4 | 5438.8448
474 | 885.2 | 5445.5676
475 | 887 | 5452.2881
476 | 888.8 | 5459.0063
477 | 890.6 | 5465.7222
478 | 892.4 | 5472.4358
479 | 894.2 | 5479.147
480 | 896 | 5485.856
481 | 897.8 | 5492.5626
482 | 899.6 | 5499.267
483 | 901.4 | 5505.969
484 | 903.2 | 5512.6687
485 | 905 | 5519.3661
486 | 906.8 | 5526.0612
487 | 908.6 | 5532.754
488 | 910.4 | 5539.4445
489 | 912.2 | 5546.1326
490 | 914 | 5552.8185
491 | 915.8 | 5559.502
492 | 917.6 | 5566.1833
493 | 919.4 | 5572.8622
494 | 921.2 | 5579.5388
495 | 923 | 5586.2131
496 | 924.8 | 5592.8851
497 | 926.6 | 5599.5548
498 | 928.4 | 5606.2222
499 | 930.2 | 5612.8872
500 | 932 | 5619.55
501 | 933.8 | 5626.2104
502 | 935.6 | 5632.8686
503 | 937.4 | 5639.5244
504 | 939.2 | 5646.1779
505 | 941 | 5652.8291
506 | 942.8 | 5659.478
507 | 944.6 | 5666.1246
508 | 946.4 | 5672.7689
509 | 948.2 | 5679.4108
510 | 950 | 5686.0505
511 | 951.8 | 5692.6878
512 | 953.6 | 5699.3229
513 | 955.4 | 5705.9556
514 | 957.2 | 5712.586
515 | 959 | 5719.2141
516 | 960.8 | 5725.8399
517 | 962.6 | 5732.4634
518 | 964.4 | 5739.0846
519 | 966.2 | 5745.7034
520 | 968 | 5752.32
521 | 969.8 | 5758.9342
522 | 971.6 | 5765.5462
523 | 973.4 | 5772.1558
524 | 975.2 | 5778.7631
525 | 977 | 5785.3681
526 | 978.8 | 5791.9708
527 | 980.6 | 5798.5712
528 | 982.4 | 5805.1693
529 | 984.2 | 5811.765
530 | 986 | 5818.3585
531 | 987.8 | 5824.9496
532 | 989.6 | 5831.5385
533 | 991.4 | 5838.125
534 | 993.2 | 5844.7092
535 | 995 | 5851.2911
536 | 996.8 | 5857.8707
537 | 998.6 | 5864.448
538 | 1000.4 | 5871.023
539 | 1002.2 | 5877.5956
540 | 1004 | 5884.166
541 | 1005.8 | 5890.734
542 | 1007.6 | 5897.2998
543 | 1009.4 | 5903.8632
544 | 1011.2 | 5910.4243
545 | 1013 | 5916.9831
546 | 1014.8 | 5923.5396
547 | 1016.6 | 5930.0938
548 | 1018.4 | 5936.6457
549 | 1020.2 | 5943.1952
550 | 1022 | 5949.7425
551 | 1023.8 | 5956.2874
552 | 1025.6 | 5962.8301
553 | 1027.4 | 5969.3704
554 | 1029.2 | 5975.9084
555 | 1031 | 5982.4441
556 | 1032.8 | 5988.9775
557 | 1034.6 | 5995.5086
558 | 1036.4 | 6002.0374
559 | 1038.2 | 6008.5638
560 | 1040 | 6015.088
561 | 1041.8 | 6021.6098
562 | 1043.6 | 6028.1294
563 | 1045.4 | 6034.6466
564 | 1047.2 | 6041.1615
565 | 1049 | 6047.6741
566 | 1050.8 | 6054.1844
567 | 1052.6 | 6060.6924
568 | 1054.4 | 6067.1981
569 | 1056.2 | 6073.7014
570 | 1058 | 6080.2025
571 | 1059.8 | 6086.7012
572 | 1061.6 | 6093.1977
573 | 1063.4 | 6099.6918
574 | 1065.2 | 6106.1836
575 | 1067 | 6112.6731
576 | 1068.8 | 6119.1603
577 | 1070.6 | 6125.6452
578 | 1072.4 | 6132.1278
579 | 1074.2 | 6138.608
580 | 1076 | 6145.086
581 | 1077.8 | 6151.5616
582 | 1079.6 | 6158.035
583 | 1081.4 | 6164.506
584 | 1083.2 | 6170.9747
585 | 1085 | 6177.4411
586 | 1086.8 | 6183.9052
587 | 1088.6 | 6190.367
588 | 1090.4 | 6196.8265
589 | 1092.2 | 6203.2836
590 | 1094 | 6209.7385
591 | 1095.8 | 6216.191
592 | 1097.6 | 6222.6413
593 | 1099.4 | 6229.0892
594 | 1101.2 | 6235.5348
595 | 1103 | 6241.9781
596 | 1104.8 | 6248.4191
597 | 1106.6 | 6254.8578
598 | 1108.4 | 6261.2942
599 | 1110.2 | 6267.7282
600 | 1112 | 6274.16