## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD8B102A62 Revision “1”
Resistance @ 0°C = 1,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-60 | -76 | 695.2
-59 | -74.2 | 699.87
-58 | -72.4 | 704.56
-57 | -70.6 | 709.26
-56 | -68.8 | 713.97
-55 | -67 | 718.7
-54 | -65.2 | 723.44
-53 | -63.4 | 728.2
-52 | -61.6 | 732.97
-51 | -59.8 | 737.75
-50 | -58 | 742.55
-49 | -56.2 | 747.36
-48 | -54.4 | 752.19
-47 | -52.6 | 757.03
-46 | -50.8 | 761.89
-45 | -49 | 766.76
-44 | -47.2 | 771.64
-43 | -45.4 | 776.54
-42 | -43.6 | 781.45
-41 | -41.8 | 786.37
-40 | -40 | 791.31
-39 | -38.2 | 796.27
-38 | -36.4 | 801.23
-37 | -34.6 | 806.21
-36 | -32.8 | 811.21
-35 | -31 | 816.21
-34 | -29.2 | 821.24
-33 | -27.4 | 826.27
-32 | -25.6 | 831.32
-31 | -23.8 | 836.38
-30 | -22 | 841.46
-29 | -20.2 | 846.55
-28 | -18.4 | 851.65
-27 | -16.6 | 856.77
-26 | -14.8 | 861.9
-25 | -13 | 867.04
-24 | -11.2 | 872.2
-23 | -9.4 | 877.37
-22 | -7.6 | 882.56
-21 | -5.8 | 887.75
-20 | -4 | 892.96
-19 | -2.2 | 898.19
-18 | -0.4 | 903.43
-17 | 1.4 | 908.68
-16 | 3.2 | 913.94
-15 | 5 | 919.22
-14 | 6.8 | 924.51
-13 | 8.6 | 929.82
-12 | 10.4 | 935.14
-11 | 12.2 | 940.47
-10 | 14 | 945.82
-9 | 15.8 | 951.17
-8 | 17.6 | 956.55
-7 | 19.4 | 931.93
-6 | 21.2 | 967.33
-5 | 23 | 972.74
-4 | 24.8 | 978.17
-3 | 26.6 | 983.61
-2 | 28.4 | 989.06
-1 | 30.2 | 994.52
0 | 32 | 1000
1 | 33.8 | 1005.49
2 | 35.6 | 1011
3 | 37.4 | 1016.51
4 | 39.2 | 1022.05
5 | 41 | 1027.59
6 | 42.8 | 1033.15
7 | 44.6 | 1038.72
8 | 46.4 | 1044.31
9 | 48.2 | 1049.9
10 | 50 | 1055.52
11 | 51.8 | 1061.14
12 | 53.6 | 1066.78
13 | 55.4 | 1072.43
14 | 57.2 | 1078.09
15 | 59 | 1083.77
16 | 60.8 | 1089.46
17 | 62.6 | 1095.17
18 | 64.4 | 1100.89
19 | 66.2 | 1106.62
20 | 68 | 1112.36
21 | 69.8 | 1118.12
22 | 71.6 | 1123.9
23 | 73.4 | 1129.68
24 | 75.2 | 1135.48
25 | 77 | 1141.29
26 | 78.8 | 1147.14
27 | 80.6 | 1152.96
28 | 82.4 | 1158.81
29 | 84.2 | 1164.68
30 | 86 | 1170.56
31 | 87.8 | 1176.45
32 | 89.6 | 1182.36
33 | 91.4 | 1188.28
34 | 93.2 | 1194.21
35 | 95 | 1200.16
36 | 96.8 | 1206.13
37 | 98.6 | 1212.1
38 | 100.4 | 1218.09
39 | 102.2 | 1124.09
40 | 104 | 1230.11
41 | 105.8 | 1236.14
42 | 107.6 | 1242.19
43 | 109.4 | 1248.25
44 | 111.2 | 1254.32
45 | 113 | 1260.41
46 | 114.8 | 1266.51
47 | 116.6 | 1272.62
48 | 118.4 | 1278.75
49 | 120.2 | 1284.89
50 | 122 | 1291.05
51 | 123.8 | 1297.22
52 | 125.6 | 1303.41
53 | 127.4 | 1309.61
54 | 129.2 | 1315.82
55 | 131 | 1322.05
56 | 132.8 | 1328.29
57 | 134.6 | 1334.55
58 | 136.4 | 1340.82
59 | 138.2 | 1347.1
60 | 140 | 1353.4
61 | 141.8 | 1359.72
62 | 143.6 | 1366.05
63 | 145.4 | 1372.39
64 | 147.2 | 1378.75
65 | 149 | 1385.12
66 | 150.8 | 1391.51
67 | 152.6 | 1397.91
68 | 154.4 | 1404.33
69 | 156.2 | 1410.76
70 | 158 | 1417.21
71 | 159.8 | 1423.67
72 | 161.6 | 1430.15
73 | 163.4 | 1436.64
74 | 165.2 | 1443.14
75 | 167 | 1449.67
76 | 168.8 | 1456.2
77 | 170.6 | 1462.76
78 | 172.4 | 1469.32
79 | 174.2 | 1475.91
80 | 176 | 1482.5
81 | 177.8 | 1489.12
82 | 179.6 | 1495.75
83 | 181.4 | 1502.39
84 | 183.2 | 1509.05
85 | 185 | 1515.73
86 | 186.8 | 1522.42
87 | 188.6 | 1529.13
88 | 190.4 | 1535.85
89 | 192.2 | 1542.59
90 | 194 | 1549.35
91 | 195.8 | 1556.12
92 | 197.6 | 1562.9
93 | 199.4 | 1569.71
94 | 201.2 | 1576.53
95 | 203 | 1583.36
96 | 204.8 | 1590.21
97 | 206.6 | 1597.08
98 | 208.4 | 1603.97
99 | 210.2 | 1610.87
100 | 212 | 1617.79
101 | 213.8 | 1624.72
102 | 215.6 | 1631.67
103 | 217.4 | 1638.64
104 | 219.2 | 1645.62
105 | 221 | 1652.62
106 | 222.8 | 1659.64
107 | 224.6 | 1666.68
108 | 226.4 | 1673.73
109 | 228.2 | 1680.8
110 | 230 | 1687.89
111 | 231.8 | 1694.99
112 | 233.6 | 1702.11
113 | 235.4 | 1709.25
114 | 237.2 | 1716.41
115 | 239 | 1723.58
116 | 240.8 | 1730.77
117 | 242.6 | 1737.98
118 | 244.4 | 1745.21
119 | 246.2 | 1752.45
120 | 248 | 1759.72
121 | 249.8 | 1767
122 | 251.6 | 1774.3
123 | 253.4 | 1781.61
124 | 255.2 | 1788.95
125 | 257 | 1796.3
126 | 258.8 | 1803.68
127 | 260.6 | 1811.07
128 | 262.4 | 1818.48
129 | 264.2 | 1825.9
130 | 266 | 1833.35
131 | 267.8 | 1840.82
132 | 269.6 | 1848.3
133 | 271.4 | 1855.8
134 | 273.2 | 1863.33
135 | 275 | 1870.87
136 | 276.8 | 1878.43
137 | 278.6 | 1886.01
138 | 280.4 | 1893.61
139 | 282.2 | 1901.23
140 | 284 | 1908.87
141 | 285.8 | 1916.52
142 | 287.6 | 1924.2
143 | 289.4 | 1931.9
144 | 291.2 | 1939.62
145 | 293 | 1947.36
146 | 294.8 | 1955.11
147 | 296.6 | 1962.89
148 | 298.4 | 1970.69
149 | 300.2 | 1978.51
150 | 302 | 1986.35
151 | 303.8 | 1994.21
152 | 305.6 | 2002.09
153 | 307.4 | 2009.99
154 | 309.2 | 2017.91
155 | 311 | 2025.85
156 | 312.8 | 2033.82
157 | 314.6 | 2041.8
158 | 316.4 | 2049.81
159 | 318.2 | 2057.84
160 | 320 | 2065.89
161 | 321.8 | 2073.96
162 | 323.6 | 2082.05
163 | 325.4 | 2090.17
164 | 327.2 | 2098.3
165 | 329 | 2106.46
166 | 330.8 | 2114.64
167 | 332.6 | 2122.84
168 | 334.4 | 2131.06
169 | 336.2 | 2139.31
170 | 338 | 2147.58
171 | 339.8 | 2155.87
172 | 341.6 | 2164.19
173 | 343.4 | 2172.52
174 | 345.2 | 2180.88
175 | 347 | 2189.27
176 | 348.8 | 2197.67
177 | 350.6 | 2206.1
178 | 352.4 | 2214.55
179 | 354.2 | 2223.03
180 | 356 | 2231.53
181 | 357.8 | 2240.05
182 | 359.6 | 2248.59
183 | 361.4 | 2257.16
184 | 363.2 | 2265.76
185 | 365 | 2274.38
186 | 366.8 | 2283.02
187 | 368.6 | 2291.68
188 | 370.4 | 2300.38
189 | 372.2 | 2309.09
190 | 374 | 2317.83
191 | 375.8 | 2326.59
192 | 377.6 | 2335.38
193 | 379.4 | 2344.2
194 | 381.2 | 2353.04
195 | 383 | 2361.9
196 | 384.8 | 2370.79
197 | 386.6 | 2379.7
198 | 388.4 | 2388.64
199 | 390.2 | 2397.61
200 | 392 | 2406.6