## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD9S201E Revision “0”
Resistance @ 0°C = 200 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-70 | -94 | 145.8277
-69 | -92.2 | 146.6097
-68 | -90.4 | 147.3914
-67 | -88.6 | 148.1729
-66 | -86.8 | 148.9541
-65 | -85 | 149.7352
-64 | -83.2 | 150.516
-63 | -81.4 | 151.2965
-62 | -79.6 | 152.0769
-61 | -77.8 | 152.8569
-60 | -76 | 153.6368
-59 | -74.2 | 154.4164
-58 | -72.4 | 155.1958
-57 | -70.6 | 155.975
-56 | -68.8 | 156.7539
-55 | -67 | 157.5326
-54 | -65.2 | 158.311
-53 | -63.4 | 159.0892
-52 | -61.6 | 159.8672
-51 | -59.8 | 160.645
-50 | -58 | 161.4225
-49 | -56.2 | 162.1998
-48 | -54.4 | 162.9768
-47 | -52.6 | 163.7536
-46 | -50.8 | 164.5302
-45 | -49 | 165.3066
-44 | -47.2 | 166.0827
-43 | -45.4 | 166.8586
-42 | -43.6 | 167.6342
-41 | -41.8 | 168.4096
-40 | -40 | 169.1848
-39 | -38.2 | 169.9597
-38 | -36.4 | 170.7345
-37 | -34.6 | 171.5089
-36 | -32.8 | 172.2832
-35 | -31 | 173.0572
-34 | -29.2 | 173.8309
-33 | -27.4 | 174.6045
-32 | -25.6 | 175.3778
-31 | -23.8 | 176.1509
-30 | -22 | 176.9237
-29 | -20.2 | 177.6963
-28 | -18.4 | 178.4687
-27 | -16.6 | 179.2408
-26 | -14.8 | 180.0127
-25 | -13 | 180.7844
-24 | -11.2 | 181.5558
-23 | -9.4 | 182.327
-22 | -7.6 | 183.098
-21 | -5.8 | 183.8687
-20 | -4 | 184.6392
-19 | -2.2 | 185.4095
-18 | -0.4 | 186.1795
-17 | 1.4 | 186.9493
-16 | 3.2 | 187.7188
-15 | 5 | 188.4882
-14 | 6.8 | 189.2573
-13 | 8.6 | 190.0261
-12 | 10.4 | 190.7948
-11 | 12.2 | 191.5631
-10 | 14 | 192.3313
-9 | 15.8 | 193.0992
-8 | 17.6 | 193.8669
-7 | 19.4 | 194.6344
-6 | 21.2 | 195.4016
-5 | 23 | 196.1686
-4 | 24.8 | 196.9353
-3 | 26.6 | 197.7018
-2 | 28.4 | 198.4681
-1 | 30.2 | 199.2342
0 | 32 | 200
1 | 33.8 | 200.7656
2 | 35.6 | 201.5309
3 | 37.4 | 202.296
4 | 39.2 | 203.0609
5 | 41 | 203.8256
6 | 42.8 | 204.59
7 | 44.6 | 205.3542
8 | 46.4 | 206.1181
9 | 48.2 | 206.8818
10 | 50 | 207.6453
11 | 51.8 | 208.4085
12 | 53.6 | 209.1716
13 | 55.4 | 209.9343
14 | 57.2 | 210.6969
15 | 59 | 211.4592
16 | 60.8 | 212.2212
17 | 62.6 | 212.9831
18 | 64.4 | 213.7447
19 | 66.2 | 214.5061
20 | 68 | 215.2672
21 | 69.8 | 216.0281
22 | 71.6 | 216.7888
23 | 73.4 | 217.5492
24 | 75.2 | 218.3094
25 | 77 | 219.0694
26 | 78.8 | 219.8291
27 | 80.6 | 220.5886
28 | 82.4 | 221.3479
29 | 84.2 | 222.1069
30 | 86 | 222.8657
31 | 87.8 | 223.6243
32 | 89.6 | 224.3826
33 | 91.4 | 225.1407
34 | 93.2 | 225.8985
35 | 95 | 226.6562
36 | 96.8 | 227.4136
37 | 98.6 | 228.1707
38 | 100.4 | 228.9277
39 | 102.2 | 229.6843
40 | 104 | 230.4408
41 | 105.8 | 231.197
42 | 107.6 | 231.953
43 | 109.4 | 232.7088
44 | 111.2 | 233.4643
45 | 113 | 234.2196
46 | 114.8 | 234.9746
47 | 116.6 | 235.7294
48 | 118.4 | 236.484
49 | 120.2 | 237.2384
50 | 122 | 237.9925
51 | 123.8 | 238.7464
52 | 125.6 | 239.5
53 | 127.4 | 240.2534
54 | 129.2 | 241.0066
55 | 131 | 241.7596
56 | 132.8 | 242.5123
57 | 134.6 | 243.2648
58 | 136.4 | 244.017
59 | 138.2 | 244.769
60 | 140 | 245.5208
61 | 141.8 | 246.2723
62 | 143.6 | 247.0237
63 | 145.4 | 247.7747
64 | 147.2 | 248.5256
65 | 149 | 249.2762
66 | 150.8 | 250.0265
67 | 152.6 | 250.7767
68 | 154.4 | 251.5266
69 | 156.2 | 252.2763
70 | 158 | 253.0257
71 | 159.8 | 253.7749
72 | 161.6 | 254.5239
73 | 163.4 | 255.2726
74 | 165.2 | 256.0211
75 | 167 | 256.7694
76 | 168.8 | 257.5174
77 | 170.6 | 258.2652
78 | 172.4 | 259.0128
79 | 174.2 | 259.7601
80 | 176 | 260.5072
81 | 177.8 | 261.2541
82 | 179.6 | 262.0007
83 | 181.4 | 262.7471
84 | 183.2 | 263.4932
85 | 185 | 264.2392
86 | 186.8 | 264.9849
87 | 188.6 | 265.7303
88 | 190.4 | 266.4756
89 | 192.2 | 267.2205
90 | 194 | 267.9653
91 | 195.8 | 268.7098
92 | 197.6 | 269.4541
93 | 199.4 | 270.1982
94 | 201.2 | 270.942
95 | 203 | 271.6856
96 | 204.8 | 272.4289
97 | 206.6 | 273.172
98 | 208.4 | 273.9149
99 | 210.2 | 274.6576
100 | 212 | 275.4
101 | 213.8 | 276.1422
102 | 215.6 | 276.8841
103 | 217.4 | 277.6258
104 | 219.2 | 278.3673
105 | 221 | 279.1086
106 | 222.8 | 279.8496
107 | 224.6 | 280.5904
108 | 226.4 | 281.3309
109 | 228.2 | 282.0712
110 | 230 | 282.8113
111 | 231.8 | 283.5511
112 | 233.6 | 284.2908
113 | 235.4 | 285.0301
114 | 237.2 | 285.7693
115 | 239 | 286.5082
116 | 240.8 | 287.2468
117 | 242.6 | 287.9853
118 | 244.4 | 288.7235
119 | 246.2 | 289.4615
120 | 248 | 290.1992
121 | 249.8 | 290.9367
122 | 251.6 | 291.674
123 | 253.4 | 292.411
124 | 255.2 | 293.1478
125 | 257 | 293.8844
126 | 258.8 | 294.6207
127 | 260.6 | 295.3568
128 | 262.4 | 296.0927
129 | 264.2 | 296.8283
130 | 266 | 297.5637
131 | 267.8 | 298.2989
132 | 269.6 | 299.0338
133 | 271.4 | 299.7685
134 | 273.2 | 300.5029
135 | 275 | 301.2372
136 | 276.8 | 301.9712
137 | 278.6 | 302.7049
138 | 280.4 | 303.4385
139 | 282.2 | 304.1717
140 | 284 | 304.9048
141 | 285.8 | 305.6376
142 | 287.6 | 306.3702
143 | 289.4 | 307.1026
144 | 291.2 | 307.8347
145 | 293 | 308.5666
146 | 294.8 | 309.2982
147 | 296.6 | 310.0296
148 | 298.4 | 310.7608
149 | 300.2 | 311.4918
150 | 302 | 312.2225
151 | 303.8 | 312.953
152 | 305.6 | 313.6832
153 | 307.4 | 314.4132
154 | 309.2 | 315.143
155 | 311 | 315.8726
156 | 312.8 | 316.6019
157 | 314.6 | 317.331
158 | 316.4 | 318.0598
159 | 318.2 | 318.7884
160 | 320 | 319.5168
161 | 321.8 | 320.2449
162 | 323.6 | 320.9729
163 | 325.4 | 321.7005
164 | 327.2 | 322.428
165 | 329 | 323.1552
166 | 330.8 | 323.8821
167 | 332.6 | 324.6089
168 | 334.4 | 325.3354
169 | 336.2 | 326.0617
170 | 338 | 326.7877
171 | 339.8 | 327.5135
172 | 341.6 | 328.2391
173 | 343.4 | 328.9644
174 | 345.2 | 329.6895
175 | 347 | 330.4144
176 | 348.8 | 331.139
177 | 350.6 | 331.8634
178 | 352.4 | 332.5876
179 | 354.2 | 333.3115
180 | 356 | 334.0352
181 | 357.8 | 334.7587
182 | 359.6 | 335.4819
183 | 361.4 | 336.2049
184 | 363.2 | 336.9276
185 | 365 | 337.6502
186 | 366.8 | 338.3725
187 | 368.6 | 339.0945
188 | 370.4 | 339.8164
189 | 372.2 | 340.5379
190 | 374 | 341.2593
191 | 375.8 | 341.9804
192 | 377.6 | 342.7013
193 | 379.4 | 343.422
194 | 381.2 | 344.1424
195 | 383 | 344.8626
196 | 384.8 | 345.5825
197 | 386.6 | 346.3022
198 | 388.4 | 347.0217
199 | 390.2 | 347.741
200 | 392 | 348.46
201 | 393.8 | 349.1788
202 | 395.6 | 349.8973
203 | 397.4 | 350.6156
204 | 399.2 | 351.3337
205 | 401 | 352.0516
206 | 402.8 | 352.7692
207 | 404.6 | 353.4866
208 | 406.4 | 354.2037
209 | 408.2 | 354.9206
210 | 410 | 355.6373
211 | 411.8 | 356.3537
212 | 413.6 | 357.07
213 | 415.4 | 357.7859
214 | 417.2 | 358.5017
215 | 419 | 359.2172
216 | 420.8 | 359.9324
217 | 422.6 | 360.6475
218 | 424.4 | 361.3623
219 | 426.2 | 362.0769
220 | 428 | 362.7912
221 | 429.8 | 363.5053
222 | 431.6 | 364.2192
223 | 433.4 | 364.9328
224 | 435.2 | 365.6462
225 | 437 | 366.3594
226 | 438.8 | 367.0723
227 | 440.6 | 367.785
228 | 442.4 | 368.4975
229 | 444.2 | 369.2097
230 | 446 | 369.9217
231 | 447.8 | 370.6335
232 | 449.6 | 371.345
233 | 451.4 | 372.0563
234 | 453.2 | 372.7673
235 | 455 | 373.4782
236 | 456.8 | 374.1888
237 | 458.6 | 374.8991
238 | 460.4 | 375.6093
239 | 462.2 | 376.3191
240 | 464 | 377.0288
241 | 465.8 | 377.7382
242 | 467.6 | 378.4474
243 | 469.4 | 379.1564
244 | 471.2 | 379.8651
245 | 473 | 380.5736
246 | 474.8 | 381.2818
247 | 476.6 | 381.9898
248 | 478.4 | 382.6976
249 | 480.2 | 383.4052
250 | 482 | 384.1125
251 | 483.8 | 384.8196
252 | 485.6 | 385.5264
253 | 487.4 | 386.233
254 | 489.2 | 386.9394
255 | 491 | 387.6456
256 | 492.8 | 388.3515
257 | 494.6 | 389.0572
258 | 496.4 | 389.7626
259 | 498.2 | 390.4678
260 | 500 | 391.1728
261 | 501.8 | 391.8775
262 | 503.6 | 392.5821
263 | 505.4 | 393.2863
264 | 507.2 | 393.9904
265 | 509 | 394.6942
266 | 510.8 | 395.3977
267 | 512.6 | 396.1011
268 | 514.4 | 396.8042
269 | 516.2 | 397.5071
270 | 518 | 398.2097
271 | 519.8 | 398.9121
272 | 521.6 | 399.6143
273 | 523.4 | 400.3162
274 | 525.2 | 401.0179
275 | 527 | 401.7194
276 | 528.8 | 402.4206
277 | 530.6 | 403.1216
278 | 532.4 | 403.8224
279 | 534.2 | 404.5229
280 | 536 | 405.2232
281 | 537.8 | 405.9233
282 | 539.6 | 406.6231
283 | 541.4 | 407.3227
284 | 543.2 | 408.022
285 | 545 | 408.7212
286 | 546.8 | 409.4201
287 | 548.6 | 410.1187
288 | 550.4 | 410.8172
289 | 552.2 | 411.5153
290 | 554 | 412.2133
291 | 555.8 | 412.911
292 | 557.6 | 413.6085
293 | 559.4 | 414.3058
294 | 561.2 | 415.0028
295 | 563 | 415.6996
296 | 564.8 | 416.3961
297 | 566.6 | 417.0924
298 | 568.4 | 417.7885
299 | 570.2 | 418.4844
300 | 572 | 419.18
301 | 573.8 | 419.8754
302 | 575.6 | 420.5705
303 | 577.4 | 421.2654
304 | 579.2 | 421.9601
305 | 581 | 422.6546
306 | 582.8 | 423.3488
307 | 584.6 | 424.0428
308 | 586.4 | 424.7365
309 | 588.2 | 425.43
310 | 590 | 426.1233
311 | 591.8 | 426.8163
312 | 593.6 | 427.5092
313 | 595.4 | 428.2017
314 | 597.2 | 428.8941
315 | 599 | 429.5862
316 | 600.8 | 430.278
317 | 602.6 | 430.9697
318 | 604.4 | 431.6611
319 | 606.2 | 432.3523
320 | 608 | 433.0432
321 | 609.8 | 433.7339
322 | 611.6 | 434.4244
323 | 613.4 | 435.1146
324 | 615.2 | 435.8046
325 | 617 | 436.4944
326 | 618.8 | 437.1839
327 | 620.6 | 437.8732
328 | 622.4 | 438.5623
329 | 624.2 | 439.2511
330 | 626 | 439.9397
331 | 627.8 | 440.6281
332 | 629.6 | 441.3162
333 | 631.4 | 442.0041
334 | 633.2 | 442.6917
335 | 635 | 443.3792
336 | 636.8 | 444.0664
337 | 638.6 | 444.7533
338 | 640.4 | 445.4401
339 | 642.2 | 446.1265
340 | 644 | 446.8128
341 | 645.8 | 447.4988
342 | 647.6 | 448.1846
343 | 649.4 | 448.8702
344 | 651.2 | 449.5555
345 | 653 | 450.2406
346 | 654.8 | 450.9254
347 | 656.6 | 451.61
348 | 658.4 | 452.2944
349 | 660.2 | 452.9786
350 | 662 | 453.6625
351 | 663.8 | 454.3462
352 | 665.6 | 455.0296
353 | 667.4 | 455.7128
354 | 669.2 | 456.3958
355 | 671 | 457.0786
356 | 672.8 | 457.7611
357 | 674.6 | 458.4434
358 | 676.4 | 459.1254
359 | 678.2 | 459.8072
360 | 680 | 460.4888
361 | 681.8 | 461.1701
362 | 683.6 | 461.8513
363 | 685.4 | 462.5321
364 | 687.2 | 463.2128
365 | 689 | 463.8932
366 | 690.8 | 464.5733
367 | 692.6 | 465.2533
368 | 694.4 | 465.933
369 | 696.2 | 466.6125
370 | 698 | 467.2917
371 | 699.8 | 467.9707
372 | 701.6 | 468.6495
373 | 703.4 | 469.328
374 | 705.2 | 470.0063
375 | 707 | 470.6844
376 | 708.8 | 471.3622
377 | 710.6 | 472.0398
378 | 712.4 | 472.7172
379 | 714.2 | 473.3943
380 | 716 | 474.0712
381 | 717.8 | 474.7479
382 | 719.6 | 475.4243
383 | 721.4 | 476.1005
384 | 723.2 | 476.7764
385 | 725 | 477.4522
386 | 726.8 | 478.1277
387 | 728.6 | 478.8029
388 | 730.4 | 479.478
389 | 732.2 | 480.1527
390 | 734 | 480.8273
391 | 735.8 | 481.5016
392 | 737.6 | 482.1757
393 | 739.4 | 482.8496
394 | 741.2 | 483.5232
395 | 743 | 484.1966
396 | 744.8 | 484.8697
397 | 746.6 | 485.5426
398 | 748.4 | 486.2153
399 | 750.2 | 486.8878
400 | 752 | 487.56
401 | 753.8 | 488.232
402 | 755.6 | 488.9037
403 | 757.4 | 489.5752
404 | 759.2 | 490.2465
405 | 761 | 490.9176
406 | 762.8 | 491.5884
407 | 764.6 | 492.259
408 | 766.4 | 492.9293
409 | 768.2 | 493.5994
410 | 770 | 494.2693
411 | 771.8 | 494.9389
412 | 773.6 | 495.6084
413 | 775.4 | 496.2775
414 | 777.2 | 496.9465
415 | 779 | 497.6152
416 | 780.8 | 498.2836
417 | 782.6 | 498.9519
418 | 784.4 | 499.6199
419 | 786.2 | 500.2877
420 | 788 | 500.9552
421 | 789.8 | 501.6225
422 | 791.6 | 502.2896
423 | 793.4 | 502.9564
424 | 795.2 | 503.623
425 | 797 | 504.2894
426 | 798.8 | 504.9555
427 | 800.6 | 505.6214
428 | 802.4 | 506.2871
429 | 804.2 | 506.9525
430 | 806 | 507.6177
431 | 807.8 | 508.2827
432 | 809.6 | 508.9474
433 | 811.4 | 509.6119
434 | 813.2 | 510.2761
435 | 815 | 510.9402
436 | 816.8 | 511.604
437 | 818.6 | 512.2675
438 | 820.4 | 512.9309
439 | 822.2 | 513.5939
440 | 824 | 514.2568
441 | 825.8 | 514.9194
442 | 827.6 | 515.5818
443 | 829.4 | 516.244
444 | 831.2 | 516.9059
445 | 833 | 517.5676
446 | 834.8 | 518.229
447 | 836.6 | 518.8902
448 | 838.4 | 519.5512
449 | 840.2 | 520.212
450 | 842 | 520.8725
451 | 843.8 | 521.5328
452 | 845.6 | 522.1928
453 | 847.4 | 522.8526
454 | 849.2 | 523.5122
455 | 851 | 524.1716
456 | 852.8 | 524.8307
457 | 854.6 | 525.4896
458 | 856.4 | 526.1482
459 | 858.2 | 526.8066
460 | 860 | 527.4648
461 | 861.8 | 528.1227
462 | 863.6 | 528.7805
463 | 865.4 | 529.4379
464 | 867.2 | 530.0952
465 | 869 | 530.7522
466 | 870.8 | 531.4089
467 | 872.6 | 532.0655
468 | 874.4 | 532.7218
469 | 876.2 | 533.3779
470 | 878 | 534.0337
471 | 879.8 | 534.6893
472 | 881.6 | 535.3447
473 | 883.4 | 535.9998
474 | 885.2 | 536.6547
475 | 887 | 537.3094
476 | 888.8 | 537.9638
477 | 890.6 | 538.618
478 | 892.4 | 539.272
479 | 894.2 | 539.9257
480 | 896 | 540.5792
481 | 897.8 | 541.2325
482 | 899.6 | 541.8855
483 | 901.4 | 542.5383
484 | 903.2 | 543.1908
485 | 905 | 543.8432
486 | 906.8 | 544.4953
487 | 908.6 | 545.1471
488 | 910.4 | 545.7988
489 | 912.2 | 546.4501
490 | 914 | 547.1013
491 | 915.8 | 547.7522
492 | 917.6 | 548.4029
493 | 919.4 | 549.0534
494 | 921.2 | 549.7036
495 | 923 | 550.3536
496 | 924.8 | 551.0033
497 | 926.6 | 551.6528
498 | 928.4 | 552.3021
499 | 930.2 | 552.9512
500 | 932 | 553.6
501 | 933.8 | 554.2486
502 | 935.6 | 554.8969
503 | 937.4 | 555.545
504 | 939.2 | 556.1929
505 | 941 | 556.8406
506 | 942.8 | 557.488
507 | 944.6 | 558.1352
508 | 946.4 | 558.7821
509 | 948.2 | 559.4288
510 | 950 | 560.0753
511 | 951.8 | 560.7215
512 | 953.6 | 561.3676
513 | 955.4 | 562.0133
514 | 957.2 | 562.6589
515 | 959 | 563.3042
516 | 960.8 | 563.9492
517 | 962.6 | 564.5941
518 | 964.4 | 565.2387
519 | 966.2 | 565.8831
520 | 968 | 566.5272
521 | 969.8 | 567.1711
522 | 971.6 | 567.8148
523 | 973.4 | 568.4582
524 | 975.2 | 569.1014
525 | 977 | 569.7444
526 | 978.8 | 570.3871
527 | 980.6 | 571.0296
528 | 982.4 | 571.6719
529 | 984.2 | 572.3139
530 | 986 | 572.9557
531 | 987.8 | 573.5973
532 | 989.6 | 574.2386
533 | 991.4 | 574.8797
534 | 993.2 | 575.5205
535 | 995 | 576.1612
536 | 996.8 | 576.8016
537 | 998.6 | 577.4417
538 | 1000.4 | 578.0817
539 | 1002.2 | 578.7213
540 | 1004 | 579.3608
541 | 1005.8 | 580
542 | 1007.6 | 580.639
543 | 1009.4 | 581.2778
544 | 1011.2 | 581.9163
545 | 1013 | 582.5546
546 | 1014.8 | 583.1926
547 | 1016.6 | 583.8304
548 | 1018.4 | 584.468
549 | 1020.2 | 585.1054
550 | 1022 | 585.7425
551 | 1023.8 | 586.3794
552 | 1025.6 | 587.016
553 | 1027.4 | 587.6524
554 | 1029.2 | 588.2886
555 | 1031 | 588.9246
556 | 1032.8 | 589.5603
557 | 1034.6 | 590.1958
558 | 1036.4 | 590.831
559 | 1038.2 | 591.466
560 | 1040 | 592.1008
561 | 1041.8 | 592.7353
562 | 1043.6 | 593.3697
563 | 1045.4 | 594.0037
564 | 1047.2 | 594.6376
565 | 1049 | 595.2712
566 | 1050.8 | 595.9045
567 | 1052.6 | 596.5377
568 | 1054.4 | 597.1706
569 | 1056.2 | 597.8033
570 | 1058 | 598.4357
571 | 1059.8 | 599.0679
572 | 1061.6 | 599.6999
573 | 1063.4 | 600.3316
574 | 1065.2 | 600.9631
575 | 1067 | 601.5944
576 | 1068.8 | 602.2254
577 | 1070.6 | 602.8562
578 | 1072.4 | 603.4868
579 | 1074.2 | 604.1171
580 | 1076 | 604.7472
581 | 1077.8 | 605.3771
582 | 1079.6 | 606.0067
583 | 1081.4 | 606.6361
584 | 1083.2 | 607.2652
585 | 1085 | 607.8942
586 | 1086.8 | 608.5229
587 | 1088.6 | 609.1513
588 | 1090.4 | 609.7796
589 | 1092.2 | 610.4075
590 | 1094 | 611.0353
591 | 1095.8 | 611.6628
592 | 1097.6 | 612.2901
593 | 1099.4 | 612.9172
594 | 1101.2 | 613.544
595 | 1103 | 614.1706
596 | 1104.8 | 614.7969
597 | 1106.6 | 615.423
598 | 1108.4 | 616.0489
599 | 1110.2 | 616.6746
600 | 1112 | 617.3
601 | 1113.8 | 617.9252
602 | 1115.6 | 618.5501
603 | 1117.4 | 619.1748
604 | 1119.2 | 619.7993
605 | 1121 | 620.4236
606 | 1122.8 | 621.0476
607 | 1124.6 | 621.6714
608 | 1126.4 | 622.2949
609 | 1128.2 | 622.9182
610 | 1130 | 623.5413
611 | 1131.8 | 624.1641
612 | 1133.6 | 624.7868
613 | 1135.4 | 625.4091
614 | 1137.2 | 626.0313
615 | 1139 | 626.6532
616 | 1140.8 | 627.2748
617 | 1142.6 | 627.8963
618 | 1144.4 | 628.5175
619 | 1146.2 | 629.1385
620 | 1148 | 629.7592
621 | 1149.8 | 630.3797
622 | 1151.6 | 631
623 | 1153.4 | 631.62
624 | 1155.2 | 632.2398
625 | 1157 | 632.8594
626 | 1158.8 | 633.4787
627 | 1160.6 | 634.0978
628 | 1162.4 | 634.7167
629 | 1164.2 | 635.3353
630 | 1166 | 635.9537
631 | 1167.8 | 636.5719
632 | 1169.6 | 637.1898
633 | 1171.4 | 637.8075
634 | 1173.2 | 638.4249
635 | 1175 | 639.0422
636 | 1176.8 | 639.6592
637 | 1178.6 | 640.2759
638 | 1180.4 | 640.8925
639 | 1182.2 | 641.5087
640 | 1184 | 642.1248
641 | 1185.8 | 642.7406
642 | 1187.6 | 643.3562
643 | 1189.4 | 643.9716
644 | 1191.2 | 644.5867
645 | 1193 | 645.2016
646 | 1194.8 | 645.8162
647 | 1196.6 | 646.4306
648 | 1198.4 | 647.0448
649 | 1200.2 | 647.6588
650 | 1202 | 648.2725
651 | 1203.8 | 648.886
652 | 1205.6 | 649.4992
653 | 1207.4 | 650.1122
654 | 1209.2 | 650.725
655 | 1211 | 651.3376
656 | 1212.8 | 651.9499
657 | 1214.6 | 652.562
658 | 1216.4 | 653.1738
659 | 1218.2 | 653.7854
660 | 1220 | 654.3968
661 | 1221.8 | 655.0079
662 | 1223.6 | 655.6189
663 | 1225.4 | 656.2295
664 | 1227.2 | 656.84
665 | 1229 | 657.4502
666 | 1230.8 | 658.0601
667 | 1232.6 | 658.6699
668 | 1234.4 | 659.2794
669 | 1236.2 | 659.8887
670 | 1238 | 660.4977
671 | 1239.8 | 661.1065
672 | 1241.6 | 661.7151
673 | 1243.4 | 662.3234
674 | 1245.2 | 662.9315
675 | 1247 | 663.5394
676 | 1248.8 | 664.147
677 | 1250.6 | 664.7544
678 | 1252.4 | 665.3616
679 | 1254.2 | 665.9685
680 | 1256 | 666.5752
681 | 1257.8 | 667.1817
682 | 1259.6 | 667.7879
683 | 1261.4 | 668.3939
684 | 1263.2 | 668.9996
685 | 1265 | 669.6052
686 | 1266.8 | 670.2105
687 | 1268.6 | 670.8155
688 | 1270.4 | 671.4204
689 | 1272.2 | 672.0249
690 | 1274 | 672.6293
691 | 1275.8 | 673.2334
692 | 1277.6 | 673.8373
693 | 1279.4 | 674.441
694 | 1281.2 | 675.0444
695 | 1283 | 675.6476
696 | 1284.8 | 676.2505
697 | 1286.6 | 676.8532
698 | 1288.4 | 677.4557
699 | 1290.2 | 678.058
700 | 1292 | 678.66
701 | 1293.8 | 679.2618
702 | 1295.6 | 679.8633
703 | 1297.4 | 680.4646
704 | 1299.2 | 681.0657
705 | 1301 | 681.6666
706 | 1302.8 | 682.2672
707 | 1304.6 | 682.8676
708 | 1306.4 | 683.4677
709 | 1308.2 | 684.0676
710 | 1310 | 684.6673
711 | 1311.8 | 685.2667
712 | 1313.6 | 685.866
713 | 1315.4 | 686.4649
714 | 1317.2 | 687.0637
715 | 1319 | 687.6622
716 | 1320.8 | 688.2604
717 | 1322.6 | 688.8585
718 | 1324.4 | 689.4563
719 | 1326.2 | 690.0539
720 | 1328 | 690.6512
721 | 1329.8 | 691.2483
722 | 1331.6 | 691.8452
723 | 1333.4 | 692.4418
724 | 1335.2 | 693.0382
725 | 1337 | 693.6344
726 | 1338.8 | 694.2303
727 | 1340.6 | 694.826
728 | 1342.4 | 695.4215
729 | 1344.2 | 696.0167
730 | 1346 | 696.6117
731 | 1347.8 | 697.2065
732 | 1349.6 | 697.801
733 | 1351.4 | 698.3953
734 | 1353.2 | 698.9893
735 | 1355 | 699.5832
736 | 1356.8 | 700.1768
737 | 1358.6 | 700.7701
738 | 1360.4 | 701.3633
739 | 1362.2 | 701.9561
740 | 1364 | 702.5488
741 | 1365.8 | 703.1412
742 | 1367.6 | 703.7334
743 | 1369.4 | 704.3254
744 | 1371.2 | 704.9171
745 | 1373 | 705.5086
746 | 1374.8 | 706.0998
747 | 1376.6 | 706.6908
748 | 1378.4 | 707.2816
749 | 1380.2 | 707.8722
750 | 1382 | 708.4625
751 | 1383.8 | 709.0526
752 | 1385.6 | 709.6424
753 | 1387.4 | 710.232
754 | 1389.2 | 710.8214
755 | 1391 | 711.4106
756 | 1392.8 | 711.9995
757 | 1394.6 | 712.5882
758 | 1396.4 | 713.1766
759 | 1398.2 | 713.7648
760 | 1400 | 714.3528
761 | 1401.8 | 714.9405
762 | 1403.6 | 715.5281
763 | 1405.4 | 716.1153
764 | 1407.2 | 716.7024
765 | 1409 | 717.2892
766 | 1410.8 | 717.8757
767 | 1412.6 | 718.4621
768 | 1414.4 | 719.0482
769 | 1416.2 | 719.6341
770 | 1418 | 720.2197
771 | 1419.8 | 720.8051
772 | 1421.6 | 721.3903
773 | 1423.4 | 721.9752
774 | 1425.2 | 722.5599
775 | 1427 | 723.1444
776 | 1428.8 | 723.7286
777 | 1430.6 | 724.3126
778 | 1432.4 | 724.8964
779 | 1434.2 | 725.4799
780 | 1436 | 726.0632
781 | 1437.8 | 726.6463
782 | 1439.6 | 727.2291
783 | 1441.4 | 727.8117
784 | 1443.2 | 728.394
785 | 1445 | 728.9762
786 | 1446.8 | 729.5581
787 | 1448.6 | 730.1397
788 | 1450.4 | 730.7212
789 | 1452.2 | 731.3023
790 | 1454 | 731.8833
791 | 1455.8 | 732.464
792 | 1457.6 | 733.0445
793 | 1459.4 | 733.6248
794 | 1461.2 | 734.2048
795 | 1463 | 734.7846
796 | 1464.8 | 735.3641
797 | 1466.6 | 735.9434
798 | 1468.4 | 736.5225
799 | 1470.2 | 737.1014
800 | 1472 | 737.68
801 | 1473.8 | 738.2584
802 | 1475.6 | 738.8365
803 | 1477.4 | 739.4144
804 | 1479.2 | 739.9921
805 | 1481 | 740.5696
806 | 1482.8 | 741.1468
807 | 1484.6 | 741.7238
808 | 1486.4 | 742.3005
809 | 1488.2 | 742.877
810 | 1490 | 743.4533
811 | 1491.8 | 744.0293
812 | 1493.6 | 744.6052
813 | 1495.4 | 745.1807
814 | 1497.2 | 745.7561
815 | 1499 | 746.3312
816 | 1500.8 | 746.906
817 | 1502.6 | 747.4807
818 | 1504.4 | 748.0551
819 | 1506.2 | 748.6293
820 | 1508 | 749.2032
821 | 1509.8 | 749.7769
822 | 1511.6 | 750.3504
823 | 1513.4 | 750.9236
824 | 1515.2 | 751.4966
825 | 1517 | 752.0694
826 | 1518.8 | 752.6419
827 | 1520.6 | 753.2142
828 | 1522.4 | 753.7863
829 | 1524.2 | 754.3581
830 | 1526 | 754.9297
831 | 1527.8 | 755.5011
832 | 1529.6 | 756.0722
833 | 1531.4 | 756.6431
834 | 1533.2 | 757.2137
835 | 1535 | 757.7842
836 | 1536.8 | 758.3544
837 | 1538.6 | 758.9243
838 | 1540.4 | 759.4941
839 | 1542.2 | 760.0635
840 | 1544 | 760.6328
841 | 1545.8 | 761.2018
842 | 1547.6 | 761.7706
843 | 1549.4 | 762.3392
844 | 1551.2 | 762.9075
845 | 1553 | 763.4756
846 | 1554.8 | 764.0434
847 | 1556.6 | 764.611
848 | 1558.4 | 765.1784
849 | 1560.2 | 765.7456
850 | 1562 | 766.3125
851 | 1563.8 | 766.8792
852 | 1565.6 | 767.4456
853 | 1567.4 | 768.0118
854 | 1569.2 | 768.5778
855 | 1571 | 769.1436
856 | 1572.8 | 769.7091
857 | 1574.6 | 770.2744
858 | 1576.4 | 770.8394
859 | 1578.2 | 771.4042
860 | 1580 | 771.9688
861 | 1581.8 | 772.5331
862 | 1583.6 | 773.0973
863 | 1585.4 | 773.6611
864 | 1587.2 | 774.2248
865 | 1589 | 774.7882
866 | 1590.8 | 775.3513
867 | 1592.6 | 775.9143
868 | 1594.4 | 776.477
869 | 1596.2 | 777.0395
870 | 1598 | 777.6017
871 | 1599.8 | 778.1637
872 | 1601.6 | 778.7255
873 | 1603.4 | 779.287
874 | 1605.2 | 779.8483
875 | 1607 | 780.4094
876 | 1608.8 | 780.9702
877 | 1610.6 | 781.5308
878 | 1612.4 | 782.0912
879 | 1614.2 | 782.6513
880 | 1616 | 783.2112
881 | 1617.8 | 783.7709
882 | 1619.6 | 784.3303
883 | 1621.4 | 784.8895
884 | 1623.2 | 785.4484
885 | 1625 | 786.0072
886 | 1626.8 | 786.5657
887 | 1628.6 | 787.1239
888 | 1630.4 | 787.682
889 | 1632.2 | 788.2397
890 | 1634 | 788.7973
891 | 1635.8 | 789.3546
892 | 1637.6 | 789.9117
893 | 1639.4 | 790.4686
894 | 1641.2 | 791.0252
895 | 1643 | 791.5816
896 | 1644.8 | 792.1377
897 | 1646.6 | 792.6936
898 | 1648.4 | 793.2493
899 | 1650.2 | 793.8048
900 | 1652 | 794.36
901 | 1653.8 | 794.915
902 | 1655.6 | 795.4697
903 | 1657.4 | 796.0242
904 | 1659.2 | 796.5785
905 | 1661 | 797.1326
906 | 1662.8 | 797.6864
907 | 1664.6 | 798.24
908 | 1666.4 | 798.7933
909 | 1668.2 | 799.3464
910 | 1670 | 799.8993
911 | 1671.8 | 800.4519
912 | 1673.6 | 801.0044
913 | 1675.4 | 801.5565
914 | 1677.2 | 802.1085
915 | 1679 | 802.6602
916 | 1680.8 | 803.2116
917 | 1682.6 | 803.7629
918 | 1684.4 | 804.3139
919 | 1686.2 | 804.8647
920 | 1688 | 805.4152
921 | 1689.8 | 805.9655
922 | 1691.6 | 806.5156
923 | 1693.4 | 807.0654
924 | 1695.2 | 807.615
925 | 1697 | 808.1644
926 | 1698.8 | 808.7135
927 | 1700.6 | 809.2624
928 | 1702.4 | 809.8111
929 | 1704.2 | 810.3595
930 | 1706 | 810.9077
931 | 1707.8 | 811.4557
932 | 1709.6 | 812.0034
933 | 1711.4 | 812.5509
934 | 1713.2 | 813.0981
935 | 1715 | 813.6452
936 | 1716.8 | 814.192
937 | 1718.6 | 814.7385
938 | 1720.4 | 815.2849
939 | 1722.2 | 815.8309
940 | 1724 | 816.3768
941 | 1725.8 | 816.9224
942 | 1727.6 | 817.4678
943 | 1729.4 | 818.013
944 | 1731.2 | 818.5579
945 | 1733 | 819.1026
946 | 1734.8 | 819.647
947 | 1736.6 | 820.1912
948 | 1738.4 | 820.7352
949 | 1740.2 | 821.279
950 | 1742 | 821.8225
951 | 1743.8 | 822.3658
952 | 1745.6 | 822.9088
953 | 1747.4 | 823.4516
954 | 1749.2 | 823.9942
955 | 1751 | 824.5366
956 | 1752.8 | 825.0787
957 | 1754.6 | 825.6206
958 | 1756.4 | 826.1622
959 | 1758.2 | 826.7036
960 | 1760 | 827.2448
961 | 1761.8 | 827.7857
962 | 1763.6 | 828.3265
963 | 1765.4 | 828.8669
964 | 1767.2 | 829.4072
965 | 1769 | 829.9472
966 | 1770.8 | 830.4869
967 | 1772.6 | 831.0265
968 | 1774.4 | 831.5658
969 | 1776.2 | 832.1049
970 | 1778 | 832.6437
971 | 1779.8 | 833.1823
972 | 1781.6 | 833.7207
973 | 1783.4 | 834.2588
974 | 1785.2 | 834.7967
975 | 1787 | 835.3344
976 | 1788.8 | 835.8718
977 | 1790.6 | 836.409
978 | 1792.4 | 836.946
979 | 1794.2 | 837.4827
980 | 1796 | 838.0192
981 | 1797.8 | 838.5555
982 | 1799.6 | 839.0915
983 | 1801.4 | 839.6273
984 | 1803.2 | 840.1628
985 | 1805 | 840.6982
986 | 1806.8 | 841.2333
987 | 1808.6 | 841.7681
988 | 1810.4 | 842.3028
989 | 1812.2 | 842.8371
990 | 1814 | 843.3713
991 | 1815.8 | 843.9052
992 | 1817.6 | 844.4389
993 | 1819.4 | 844.9724
994 | 1821.2 | 845.5056
995 | 1823 | 846.0386
996 | 1824.8 | 846.5713
997 | 1826.6 | 847.1038
998 | 1828.4 | 847.6361
999 | 1830.2 | 848.1682
1000 | 1832 | 848.7