## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTD9T182K1 Revision “0”
Resistance @ 0°C = 1,854 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 1584
-30 | -22 | 1649
-20 | -4 | 1715
-10 | 14 | 1784
0 | 32 | 1854
10 | 50 | 1926
20 | 68 | 2000
30 | 86 | 2076
40 | 104 | 2153
50 | 122 | 2233
60 | 140 | 2314
70 | 158 | 2397
80 | 176 | 2482
90 | 194 | 2569
100 | 212 | 2658
110 | 230 | 2748
120 | 248 | 2840
130 | 266 | 2934
140 | 284 | 3030
150 | 302 | 3128